##### ”Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД

гр.Пазарджик, ул. ”Втори януари “ 6  ЕИК 205323041

тел.034/ 44 43 40,   факс 034/ 44 40 23

имейл:  office@vikpz.com,   сайт:  www.vikpz.com

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на «В и К услуги» ЕООД

за 2019г.

I.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

- ОБЩА ЧАСТ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД е регистрирано през 1991г. с решение № 4154/ 30.09.1991г. на Пазарджишки окръжен съд и е вписано по ф.д. № 3948/1991г. по описа на същия съд.

С Решение № 635/28.03.2003г. на Пазарджишки окръжен съд дружеството е обявено в ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно. С Протокол № Т3-74 / 08.12.2017г. на Министъра на МРРБ, срока за приключване на ликвидацията е продължен за 15-та поредна година до 31.12.2018г.

Новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е образувано в изпълнение на  Разпореждане №7 от 29.12.2017г. на Министерски съвет.

На 01.11.2018г. е сключен Договор по чл.15 от ТЗ между ново дружество – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД като пълен правоприемник на старото „ВиК в ликвидация“ ЕООД, а вписването на в съда на новото Дружеството е от 23.11.2018г.

„ВиК в ликвидация“ прекратява дейността си като ВиК оператор на 31.10.2018г и от 01.11.2018г дейността се осъществява от новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик.

Новото дружество също е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 5 хиляди лева.

Основната дейност на "ВиК" ЕООД през всичките години е поддържане и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения за задоволяване на абонатите с вода за питейно-битови, технологични и  противопожарни нужди и осигуряване отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.

Дружеството обслужва 55 броя населени места в т.ч. в:

- Община  Пазарджик - 32бр.;

- Община Септември - 15бр. /от 2015г. и с. Долно Вършило, с един постоянен жител, но със заведения за обществено хранене на АМ «Тракия»/;

- Община Лесичово - 7бр. и от

- Община Белово – 1 брой, село Аканджиево

Общо населението по данни на ГРАО по постоянен адрес към 15.12.2019г. е 160 216 /намаление с 675 жители или 0,4% за една година/ и 150 615 /намаление с 549 жители/ по настоящ адрес/ в т.ч.:

- Община Пазарджик - 127 700 жители /118 783 по настоящ/;

- Община Септември  -  27 062 жители   /25 795 по настоящ/;

- Община Лесичово    -    5 044 жители     /5 509 по настоящ/;

- Село Аканджиево от Община Белово – 410 жители /528 по настоящ/.

Средната гъстота е 134 жит./км2, значително над средното за Областта /62 жит./км2/ и България /66 жит./км2/, което е добра предпоставка за задържане на нивото и бъдещо развитие на дружеството и обяснява сравнително добрите резултати в сравнение с другите „средни“ оператори в страната, въпреки липсата на индустрия и големи консуматори в района.

Основни проблеми при упражняване на нормалната работа във  „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик през 2019 са:

  - Неокрупнените ВиК дружества на територията на Област Пазарджик и съответно спирането на евро-средства за финансиране на ВиК проекти на територията на цялата област. За съжаление на територията на  „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко евро-проекти /първите и последни бяха през 2015г. на териториите на общините Септември и Лесичово, а в община Пазарджик - никакви/, в сравнение с останалите по-малки общински „ВиК“ дружества.

През 2016-та, 2017-та,  2018-та и 2019-та година действително не се реализираха никакви проекти с европейски пари, а само два проекта с държавно финансиране по ПУДООС, и смятаме, че общините започнаха да осъзнават, че програмния период 2016-2021г. ще бъде почти „нулев“ за ВиК сектора в област Пазарджик.

1.2 Нов проблем от 2017-та година, който значително се задълбочи през 2018-та и 2019-та година е спряното разглеждане от страна на КЕВР на внесените Бизнес-планове за периода 2017-2021г., с което не се допуска актуализация на цените на ВиК услугите.  Съгласно разчетите цената за „доставяне на вода“ през 2017г трябваше да нарасне 0,15лв без ДДС /с близо 17%/ от 0,89 до 1,04лв., а през 2018г с още 0,04лв. и въпреки това щеше да е сред най-ниските в страната за ВиК оператори със сходни на нашите условия – средно големи оператори, без големи обществени консуматори и с над 95% помпажно водоснабдяване.

В „БП 17-21“ има заложено от 01.01.2019г ново увеличение на услугата „доставяне на вода“ с 1,5 стотинки /1,4%/ от нереализирания план за 2018 или с 23% над действащата в момента цена, както и на „канал“ и „пречистване с по 0,01 лв.

През 2018г цената на ел. енергията нарасна средно с 13,6% спрямо 2017г., с цели 38% спрямо 2010г, когато е била последната по-сериозна корекция в цените на ВиК услугите и въпреки старата цена на водата /последно повишение с 4,5% през есента на 2016г./, успяхме да изпълним заложената инвестиционна програма от неодобрения „БП 17-21“ и договора с АВиК в публични активи. През 2019г средната цена на ел. енергията с всички надбавки се задържа на нивото от 2018, поради намаляване от средата на годината на „такса задължение към обществото“ при увеличаваща се цена на свободния пазар

1.3 В приходната част на БП „2017-2021“, при постоянно намаляващо население, за първи път е заложено задържане и дори слабо намаление на фактурираната вода за периода на плана. За 2019г. е заложено намаление с 2,0% спрямо базовата 2015г и с 0,5% спрямо предходната 2018г.

Общо през 2018г. при сравнително нормални, без екстремни аномалии /големи студове през зимата и обилни валежи през лятото/ отчетохме чувствително намаление с над 4,0% на фактурираната вода спрямо предходните „нормални“ 2016 и 2017г., намаление спрямо 2013 и 2015г. и по-малко с цели  5,6% от най-добрата 2012г. и само с 1,2% повече с спрямо най-лошата, дъждовна 2014г.

През 2019г отчитаме известно възстановяване и нормализиране на продажбите, близо до средните нива от последните 10 години:

За първото тримесечие на 2019г. отчитаме нормални обеми на фактурираните водни количества – ръст от 2,2% спрямо слабото начало на 2018г, спад от над 6% спрямо 2017г /с ненормално високи обеми на фактурираната и добита вода заради студената зима/, както и нормални обеми спрямо предходните 4 години. Въпреки това положението е изключително тревожно поради неодобрения БП и задържането вече трета година на цените на ВиК услугите от заложените в него нива и почти незначителните им корекции в периода 2010-2016г. от една страна и от друга страна поредния ръст в цената на електроенергията от началото на 2019г:

| година | 1-во трим. 2012 | 1-во трим. 2013 | 1-во трим. 2014 | 1-во трим. 2016 | 1-во трим. 2017 | 1-во трим. 2018 | 1-во трим. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 1 350 796 | 1 307 200 | 1 344 251 | 1 394 092 | 1 420 418 | 1 304 237 | 1 333 340 |
| % - 2019г / ……г. | -1.29 | 2.00 | -0.81 | -4.36 | -6.13 | 2.23 | 0.00 |

За второто тримесечие на 2019, спрямо 2018, 2017 и 2016г имаме:

- за м. Април – намаление с 3,0%, спрямо 2018 и с по 4,2% спрямо 2017 и 2016г, т.е. началото на силния пролетен сезон започваме с изоставане поради хладното и дъждовно време;

- за м. Май – отчитаме отново, но по-малко намаление с 1,6% спрямо 2018г, 0,5% ръст спрямо 2017г и ръст от 3,6% спрямо 2016г;

- за м. Юни – при сравнително хладно и дъждовно начало на лятото, отчитаме намаление с 3,7% спрямо 2018г, на нивото /малък ръст от 0,8%/ спрямо 2017г и намаление отново с 3,6% спрямо 2016г;

Общо за Второто тримесечие и за първо полугодие на 2019г, спрямо „нормалните“ 2018, 2017, 2016 и 2015, „лошата“ 2014г и „добрите“ 2013г и 2012г., имаме:

| година | 2-ро трим. 2012 | 2-ро трим. 2013 | 2-ро трим. 2014 | 2-ро трим. 2016 | 2-ро трим. 2017 | 2-ро трим. 2018 | 2-ро трим. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 1 567 583 | 1 561 190 | 1 439 551 | 1 512 399 | 1 503 027 | 1 532 435 | 1 489 827 |
| % - 2019г / ……г. | -4.96 | -4.57 | 3.49 | -1.49 | -0.88 | -2.78 | 0.00 |
| година | 1-во полуг. 2012 | 1-во полуг. 2013 | 1-во полуг. 2014 | 1-во полуг. 2016 | 1-во полуг. 2017 | 1-во полуг. 2018 | 1-во полуг. 2019 |
| факт. Вода - куб.м. | 2 918 379 | 2 868 390 | 2 783 802 | 2 906 491 | 2 923 445 | 2 836 672 | 2 823 167 |
| % - 2019г / ……г. | -3.26 | -1.58 | 1.41 | -2.87 | -3.43 | -0.48 | 0.00 |

Резултатите за приходите от второто тримесечие и първото полугодие на  2019г са по-лоши от предходните 7 години, с изключение на много дъждовната 2014г.

За третото тримесечие на 2019, спрямо 2018 - 2012г. имаме по-нормално ниво на продажбите, спрямо намалението за полугодието и лошата 2018г, но отново по-слабо спрямо останалите предходни години, с изключение на лошата 2014г:

| година | 3-то трим. 2012 | 3-то трим. 2014 | 3-то трим. 2015 | 3-то трим. 2016 | 3-то трим. 2017 | 3-то трим. 2018 | 3-то трим. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 2 001 332 | 1 708 952 | 1 811 724 | 1 882 473 | 1 903 143 | 1 706 254 | 1 780 691 |
| % - 2019г / ……г. | -11.02 | 4.20 | -1.71 | -5.41 | -6.43 | 4.36 | 0.00 |

По месеци спрямо лошата 2018г имаме:

- за м. Юли – увеличение с 2,6%;

- за м. Август – увеличение с 4,0%;

- за м. Септември – отново увеличение, вече с 6,2%, заради засушаването в края на лятото;

| година | Деветмес. 2012 | Деветмес. 2014 | Деветмес. 2015 | Деветмес. 2016 | Деветмес. 2017 | Деветмес. 2018 | Деветмес. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 4 919 711 | 4 492 754 | 4 651 775 | 4 788 964 | 4 826 588 | 4 542 926 | 4 603 858 |
| % - 2019г / ……г. | -6.42 | 2.47 | -1.03 | -3.87 | -4.61 | 1.34 | 0.00 |

Общо за 9-те месеца на 2019г - увеличение спрямо лошите 2018 и 2014г., но по-лошо от останалите години до 2012г.;

За Четвърто тримесечие на 2019 отчитаме нарастване между 3,0 и 6,0% спрямо всички години след 2012г., но това не може да укаже голямо влияние върху средния резултат за 2019г.:

| година | 4-то трим. 2012 | 4-то трим. 2014 | 4-то трим. 2015 | 4-то трим. 2016 | 4-то трим. 2017 | 4-то трим. 2018 | 4-то трим. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 1 428 789 | 1 430 046 | 1 447 354 | 1 476 952 | 1 448 376 | 1 452 736 | 1 520 894 |
| % - 2019г / ……г. | 6.45 | 6.35 | 5.08 | 2.98 | 5.01 | 4.69 | 0.00 |

По месеци спрямо лошата 2018г имаме:

- за м. Октомври - увеличение с 4,8%;

- за м. Ноември - увеличение с 5,8%;

- за м. Декември - увеличение с 3,4%;

Общо за 12-те месеца на 2019г. - увеличение с 2,15% спрямо не много добрата 2018г., намаление спрямо добрите 2017 и 2016г., с 2,3%, на нивото на „нормалната“ 2015г., увеличение с 3,4% спрямо дъждовната 2014г., и по-малко с  3,5% от най-добрата 2012г.:

| година | ОБЩО 2012 | ОБЩО 2014 | ОБЩО 2015 | ОБЩО 2016 | ОБЩО 2017 | ОБЩО 2018 | ОБЩО 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 6 348 500 | 5 922 800 | 6 099 129 | 6 265 916 | 6 274 964 | 5 995 662 | 6 124 752 |
| % - 2019г / ……г. | -3.52 | 3.41 | 0.42 | -2.25 | -2.39 | 2.15 |  |

Спрямо заложените в „БП 17-21“ целеви нива от 6 004 293 куб.м.  за фактурирана вода отчитаме ръст от 2,0%! Това, заедно с намаляващата консумация на ел. енергия в натура /кВтч/ потвърждава факта, че задълбочаващите се финансовите проблеми на дружеството са в следствие на дисбаланса в цените на „замразените“ ВиК услуги и изпреварващо нарастващите цени на ел. енергията, спрямо заложеното в БП, а не натуралните показатели, които се подобряват /с изключение на % загуби/.

След възстановяването на фактурираната вода през 2015г. спрямо дъждовните пролет и лято на 2014г. и доближаване през 2019г до добрите резултати през 2016г. и 2017г., при намаляващо население и липса на нови големи обществени консуматори, смятаме, че задоволителните продажби се дължат на подобрение в работата на отдел „Инкасо“ и водопроводчиците по места с масовата подмяна на общи водомери за обитаемите имоти в селата и монтаж на общи водомери на старите жилищни блокове в град Пазарджик.

1.4 Разхода на електро енергия и енергоефективността продължават да се подобряват, като в натура разхода за водоснабдяване пада до 6 229 931 кВтч., при 6 252 163 кВтч. за 2018г - намаление с 0,4%при ръст на добитата вода с 4,4%, но увеличение с 1,8% от заложените в БП за 2019г. – 6 119 568 кВтч. /поради увеличаващите се, вместо заложеното в БП плавно намаление на загубите на вода и съответно електро енергия/.

Дела на разхода за ел. енергия от общите разходи, заложени в БП за 2019г е 14,6%, при разчет за неслучило се увеличаване на приходите от по-висока цена и оттам разходите и задържане на цената на ел. енергията на 0,133 лв/кВтч. За първото тримесечие на 2019г с новата цена на ел. енергята, дела се увеличава рязко до 18,9%, спрямо  дял от 17,1% за 2018г и 14,7% за 2017г /увеличение с цели 4,3% спрямо БП, с 1,8% спрямо първото тримесечие на 2018 и 4,2% спрямо 2017г/. За второто тримесечие на 2019г дела е 17,6%, а за първото полугодие 17,8%. За третото тримесечие на 2019г дела намалява до 17,4% поради намалената от средата на година „такса задължение към обществото“, а общо за 9-те месеца 17,7%. За четвъртото тримесечие на 2019г дела пада чувствително до 11,5%, а ОБЩО за 2019г дела пада до 15,1% /при отчет 16,1% за 2018г, 14,2% за 2017г и 15,4% за 2016г/, т.е. от средата на 2019г тенденцията на покачване се обръща и при увеличени общи разходи, дела на ел. енергията отново намалява.

Ефекта от подобряване на енергоефективността с покупката на нови помпи през предходните четири години /в периода 2015-2018г/ е почти изчерпан, но въпреки това отчитаме ново слабо подобрение, въпреки сухата година и намалелия дебит на и без това малкото гравитачни водоизточници - през четвъртото тримесечие на 2019г. е постигнат рекордно нисък разходен коефициент от 0,370 кВтч/м3 /при 0,398 за третото/, с 9,4% по-нисък от 4-тото трим. на 2018г и ОБЩО за годината средно 0,376 кВтч/м3 добита вода, при 0,394 за 2018г, 0,397 за 2017г., 0,429 през 2016г. и 0,459 през 2015г, при заложен в БП за 2019 - 0,426 /постигнато намаление от 12%/ и за 2021 – 0,420 кВтч/м3.

1.5 Основен проблем в дългосрочен план за дружеството /както и за всички останали В и К оператори, с изключение на най-големите 4-5/ ще бъде демографската криза и имиграцията на активното, младо население от региона. За последните 5 години населението е намаляло с 1,6% спрямо 2014г., спрямо 2010г. е намаляло с 3,7% /данни на ГРАО по настоящ адрес към 15.XII./, а спрямо преброяването от 2001г намалението е с цели 14%.

1.6 Освен изложения в т.1.1 проблем със спрените евро-средства във ВиК сектора на територията на област Пазарджик, за нашето ВиК дружество ще бъде тежък проблем закономерната тенденция на нарастване вместо намаление на загубите при стареене на водопроводната мрежа и намаление на населението и приходите.  За първото тримесечие на 2019г загубите в проценти достигнаха до 67,2%, при 65,5% за първото трим. на 2018г. За второто тримесечие на 2019г загубите в проценти закономерно намаляват спрямо зимата до 62,8%, запазвайки се на нивото от 62,8% за второто трим. на 2018г. Аналогично за третото тримесечие на 2019г загубите в проценти закономерно намаляват заради пиковата консумация спрямо зимата и пролетта до 61,9%, но запазвайки се над нивата от 61,1% за 2018г и 60,1% за 2017г.

През четвъртото тримесечие на 2019г., при намаляваща есенна консумация загубите в проценти вместо закономерно да се увеличат спрямо лятото, продължават да намаляват до 60,9%, но запазвайки се над нивата от 59,9% за 2018г.

Общо за 2019г загубите се увеличават до 63,0%, при 62,2% за 2018, 61,9% за 2017 и 59,8% за 2015г.

Изложеното по-горе определя в основна степен сериозните ни притеснения от постигнатите незадоволителни отчетни /най-вече финансови/ резултати за 2019г., въпреки по-добрите данни за третото и четвърто тримесечие, като загубите се запазват с плавна тенденция към увеличение /вместо намаляване/.

За 2019г спрямо 2018г приходите от „доставяне на вода“ са с 113 хил. лв. повече, а от „канал и ПСОВ“ с 5 хил. лв. по-малко, а разходите за ел. енергия за водоснабдяване са с 8 хил. лв. повече /0,8%, при намаление с 0,4% в кВтч/. В същото време загубите достигат до нива от 63% /с 4% над заложеното в БП/.

2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

2.1. Измерване на водните количества.

2.1.1 Измерване на водните количества на вход ВС.

- Добиваната вода на територията на дружеството от 20 години се мери с водомери на 100%, като развалените се подменят, а към края на 2019 няма развалени водомери на водоизточници.

- В голяма част от равнинните населени места, където водоизточника е в непосредствена близост или в границите на регулацията, меренето на вход ВС съвпада с вход нас. място.  В края на 2011г започна и ще продължи и през 2019г. реализацията на програма за монтаж на водомери на вход НМ. През 2014 са монтирани 3 броя нови водомери и през 2015г още един /с. Виноградец/, като се отчита подаваната вода към 48 броя населени места /за 2011г – 36 броя, за 2013 – 43, за 2014 - 47 броя/ от общо 55. През месец Март 2016г е монтиран ултразвуков дебитомер на довеждащата тръба Ф700 от основната помпена станция „Мокрище“ за град Пазарджик. През 2018г са монтирани три броя нови водомери на хранителните тръби след НР за отделни части на село Варвара и 2 броя в НР „Ветрен дол“, оборудвани с логери, което позволява денонощно наблюдение и извършване на анализи в две от най-проблематичните НМ в дружеството. Закупени са и предстои монтаж през 2020г на останалите водомери на вход НМ /Паталеница/, в т.ч. и на град Пазарджик и село Ивайло, въпреки  сложните връзки и големи диаметри /две тръби Ф300/, като е необходима преработката им и монтаж на големи волтманови водомери.

- През 2017г и 2018г рязко се ускори монтажа на контролни водомери на водоснабдителни групи с дълги външни трасета и по няколко помпени станции /ПС/ и напорни резервоари /НР/. На най-дългата, сложна и енергоемка група „Ветрен“ през годината са монтирани нови 8 броя контролни водомера, освен съществуващите 3 броя за добита вода, 12 броя на вход на всички населени места и 5  броя контролни. Монтирани са и 10 броя дейта-логери събиращи денонощно данни за дебити и налягане, с цел анализ на водопотреблението, локализиране на загуби по дългите трасета и бъдеща оптимизация на системата. Завърши разделянето на ниската зона на другото проблемно село Црънча, с изграждането на нови две шахти за допълнителното му зониране с регулатори за налягане и водомери, чиито монтаж приключи в края на първото тримесечие на 2019, с което вътрешната мрежа на селото беше разделена на 5 зони със сравнително еднакво /по-ниско/ налягане и се надяваме през летните месеци да се почувства ефекта.

2.1.2 Измерване на водните количества на абонати.

- През 2011г. започна процес на подмяна на развалени и много стари, но работещи водомери на СВО с нови, през 2012г.  се преустанови ремонта на стари общи и индивидуални водомери и се подменят на 100% с нови, с по-добри показатели /точност/ и гаранция.

Броя подменени водомери, /и преминали последваща проверка/ нараства до 2745 бр. за 2012г., спрямо 2 157 за 2011г. и 1 138бр. за 2010г., или съответно ръст от 27,3% спрямо 2011г. и 141% спрямо 2010г. През следващите две години броят на подменените и преминалите последваща проверка водомери намалява. За цялата 2014г. са подменени 1 790 броя водомери, с 10,5% по-малко от заложените 2 000 броя в БП 2014-2015, с 8,0% по малко от 2013г. /1 946бр./ и с цели 34,8% по-малко от най-добрата 2012г.

Общо за 2015г са подменени 3688 броя водомери – над 2 пъти повече от подменените за 2014г. и с 23% повече от заложените 3000 в БП за 2015г.

Общо за 2016г. са подменени 4 769 броя водомери – с 29,3% повече от 2015г. /подменени 3 688 броя водомери/ и 2 до над 4 пъти повече от подменените за предходните години 2010-2014г., въпреки известно забавяне през второто полугодие.

От 2017г се забелязва тенденция на намаляване на броя монтирани нови водомери на СВО, поради реално преведените в метрологична годност в някои населени места на почти  100% от обитаемите имоти, като организираните бригади от селски водопровдчици в район Пазарджик ще подменя на водомери в града, където процента изостава. Общо за 2017г са подменени 3 567 броя водомери – с 25% по-малко от 2016г и малко под нивото от 2015г.

През 2018г се забеляза трайна тенденция в намаляване на монтажа на нови водомери - общо подменени 3 335 броя водомери, при  3 567 броя за 2017г. /спад с 6,5%/, при 4 769 броя за 2016г. /спад с над 30%/ и 3688 за същия период на 2015г /спад с 9,6%/.

През първото тримесечие на 2019г са монтирани 564 броя нови водомери, с  6,3% по-малко от монтираните 602 броя, въпреки лошите метеорологични условия миналата зима и още по-голямо изоставане спрямо предходните години -  изоставане спрямо 2017 с 11,7% /подмени 703 броя/ и с цели 55% по-малко от 1251 броя за 2016г. Все пак има ръст от около 30% спрямо вече далечните 2015г /410 броя/ и 437 за 2014г.

Увеличава се дела на подменяните водомери в град Пазарджик до 32% от всички в дружеството за първото тримесечие, при 30% за 2018г, 22% за 2017г и само 5% за 2016г, при изчерпана необходимост от „ударна“ подмяна на водомери в селата.

През второто тримесечие на 2018г продължаваме с намаляващи бройки на смяна на водомери, като са подмени само 787 броя – почти 2 пъти по-малко от 1345 за 2018г и при 1089 за 2017г, 1553 за второто тримесечие на 2016г., по-малко дори от най-слабата 2015г. с 889 броя  и само с 40% повече от първото тримесечие на 2019г., при зимни и неподходящи условия за работа.

За първото полугодие на 2019г. са подменени 1351 броя водомери – с 31% по-малко от 1947 броя за 2018, при 1792 броя за 2017г и 2804 водомера на СВО за 2016г.

През третото тримесечие на 2019г. отново отчитаме забавяне, като са подмени само 564  броя водомери, при  934бр за 2018, 1084бр за 2017г, 1144 за 2016г и 1557 за 2015г – намаление с около и над 50% спрямо предходните години и с близо 30% по-малко от предходното тримесечие, вместо да компенсираме забавянето от началото на годината. Причина за намалението е може би преструктурирането в работата на над половината от селските водопроводчици, които от м. Юли са изтеглени на работа към раойните, както и започналото строителство на голям водопроводен обект в град Пазарджик, финансиран от МРРБ.

Общо за първите 9 месеца на 2019г са подменени само 1 915 броя водомери при  2 881 за 2018, 2 876 за 2017, 3 948 за 2016г. и 2 859 за същия период на 2015г – с 50% по-малко от най-успешната 2016г и с 1/3 по-малко от останалите предходни години.

През четвъртото тримесечие на 2019г. са подмени само 237 броя водомери, при 454 за 2018г, 697 за 2017, 801 броя водомери за 2016г и 829 броя за 2015г.

Общо за 2019г са подменени 2 152 броя водомери при 3 335 за 2018г, 3 567 за 2017, 4 769 броя за 2016г. и 3688 за същия период на 2015г – над 2 пъти по-малко от 2016г.

Ако приемем за основателна причина за общото намаление в дружеството, на постигнатите на 100% сменени водомери в част от селата, не е задоволителен и е необясним резултата за намаление на подменените водомери в изоставащия град Пазарджик спрямо постигнатото през 2018г - за второто тримесечие 5 пъти намаление от 605 на 114бр, за третото – 2,6 пъти от 368 на 140, за четвъртото леко наваксване до 148за 2019, при 122 за 2018. Общо за 2019г спрямо 2018г – намаление над 2 пъти от 1274 на 584 броя.

Забавянето през

Характерно за двата експлоатационни района на дружеството е, че в по-малкия „Септември – Лесичово“, основно със „селски“ тип застрояване с еднофамилни къщи, живеят 21% от населението, но обслужваме 36% от водомерите на СВО. През 2019г монтажа на нови водомери в района представлява 24% за първото тримесечие /“зазимени“ водомерни шахти в дворовете/, достига до 47% от всички монтирани водомери в дружеството за второто тримесечие /компенсиране изоставането от зимата/,  на ниво 32% /близо до средните 36%/ от всички монтирани водомери за третото тримесечие и 30% за четвъртото. Общо за 2019 в по-малкия район  „Септември – Лесичово“ са монтирани 35% от всички водомери, в град Пазарджик 33%, при 19% от СВО, т.е компенсира се изоставането и в селата от Община Пазарджик 32% монтирани водомери, при 45% СВО /изпреварващо монтирани в предходните години/

През останалата част на 2020г. ще се направи анализ на обитаемите и необитаемите имоти и какъв е % на подменени водомери на СВО в обитаемите имоти.

2.2. Редуциране на налягането

Допълнително регулиране на налягането във водоснабдителните системи на територията на “ВиК услуги”-Пазарджик се извършва в 39 от общо 55 населени места, в които живее над 91% от обслужваното население и почти 91% от подаваната вода. За шестнайсетте населени места без редуциране на налягането, с изключение на село Славовица не се налагат допълнителни мерки поради сравнително малка денивелация на населеното място и сравнително ниско разположен напорен резервоар /в т.ч. контра-схеми и кула-водоеми/. Мерките за регулиране на налягането са предприети от края на 90-те години до 2002г., като незначително се разширяват и доусъвършенстват след това и допринасят за значително намаляване на броя на авариите, нормалното водоснабдяване на населението и донякъде за намаляване на загубите. Най-общо принципа, на който се регулира налягането може да се раздели на две големи групи:

2.2.1. Населени места с регулатори за налягане - в полупланински райони, със значителна денивелация на терена между най-високата и най-ниската точка на селото и напорен резервоар /НР/, построен на кота осигуряваща 2-3атм. налягане в най-високите имоти. В ниските части на различните села статичното налягане през нощта достига 5-9атм., което е предпоставка за непрекъснати аварии. В миналото са правени опити за регулиране на налягането и осигуряване наличие на вода в пиковете моменти през пролетта и лятото във високо разположените части на селата, чрез притваряне на СК в части от селото за ограничаване на консумацията в ниско разположените райони. С остаряването на етернитовата водопроводна мрежа, това води до допълнителни проблеми, поради непрекъснатите промени на налягането през деня при голяма консумация и през  нощта при статично налягане.

С общо 39 броя регулатори се редуцира налягането на 22 от всичките 55 населени места. Това представлява 16% от обслужваното население и 26% от подаваната вода към населени места.

С монтирането на качествени регулатори за налягане на подходящи места в селото, работещи с постоянно зададено изходно налягане при променлив дебит с плавна промяна според моментната консумация, се постига поддържане на постоянно налягане във всички части на населоното място, независимо от консумацията и рязко намаляване на загубите. Основата част от регулаторите са монтирани около 2000-та година и са с пряко действие /пружинни/, като техническите им характеристики са по-лоши от регулаторите с пилотно действие, които на онзи етап бяха непосилно скъпи за възможностите на “ВиК” Пазарджик.

През месец юни, 2013г. беше подменен стария регулатор за налягане, с нов с пилотно действие на село Величково, с което спряха флуктуациите в  мрежата и оттам рязко намаляха честите аварии, предизвикани от наличието на нов, сравнително голям консуматор на вода в селото, със залпова консумация в определени периоди. С течение на времето смятаме да подменим всички регулатори с пряко дествие, с по–прецизните регулатори с пилотно действие. Средства за подмяната са предвидени в новия Бизнес-план за периода 2017-2021г.

През третото тримесечие на 2014г са закупени общо 10 броя нови пилотни регулатори за подмяна на старите и през четвъртото са монтирани:

- 3 броя нови пилотни регулатори в село Варвара

- 2 броя нови пилотни регулатори, комбинирани с водомер за подадена вода на вход село за подмяна на стария в село Ветрен дол и монтаж на нов за село Априлци /монтиран през месец юли, 2015/. След монтажа в края на 2014г на регулатора в с. Ветрендол за 1,5 месеца няма нито една авария при ежеседмични аварии преди това.

- 2 броя нови пилотни регулатори в село Црънча са подменени през месец декември 2014г.

През първото и второто тримесечие на 2015 са доставени и монтирани 3 броя нови регулатора за град Ветрен, като ще се монтират и нови водомери към тях и ще се обособят 4 ДМА зони с различно налягане и мерене на водните количества.

През месец юли 2015 е монтиран нов комбиниран регулатор с водомер на входа на село Виноградец, с което ще се отчита дебита и намалява по-прецизно налягането, като същевременно ще се знае разликата загубена вода по дългите и проблемни външни трасета.

В началото на 2017г. /в края на 2016г. са закупени 4 броя пилотни регулатора/ се извърши допълнително зониране на село Симеоновец /изграждане на един брой РШ и монтаж на регулатор за налягане/. Регулатора за обособяване на нова ниска зона в село Симеоновец е монтиран в края на месец Март, 2017г и е въведен в експлоатация в средата на Април, след направа на няколко допълнителни гранични връзки и монтаж на кранове във водопроводната мрежа на селото.

През първото тримесечие на 2019 най-после се въведоха в експлоатация Црънча /изградан два броя РШ през 2018 и монтаж на доставените в края на 2016г регулатори за налягане/, с което се намали допълнително работното налягане в около 40% от ниските части на селото и ще се осигури възможност за допълнително водоснабдяване на тези части с излишна гравитачна вода от съседните села.

Предвидено е при бъдещо подобряване на финансовите показатели, след одобрение на вече преполовения „БП 17-21“ постепенна подмяна на всички стари регулатори като се продължи с населените места с най-много аварии и голям процент загуби - село Паталеница /3 броя/, село Росен /1 брой/, село Дебръщица /1 брой/ и т.н.

2.2.2. Втората група населени места с честотно регулиране на оборотите на помпите - са равнинни села с малка денивелация на терена, ПС разположена в населеното място или близо до него, черпеща непрекъснато вода от тръбни кладенци и тласкаща директно в уличната водопроводна мрежа без напорен резервоар, като работата на помпите е била предвидена да се управлява с помпено-хидрофорни уредби. Помпите включват и изключват през различно дълги периоди от време, командвани от контактни манометри на хидрофора със зададено долно налягане около 2,0атм. /включване/ и горно – около 4,5атм. /изключване/. При такава работа налягането в мрежата непрекъсното се променя между долната и горната граница, като с остаряването на етернитовите водопроводи, авариите стават все по-чести.

Този вид управление на помпите е подменено навсякъде с електро управляемо честотно регулиране на оборотите и оттам на дебита, при зададено постоянно поддържано изходно налягане на ПС и  в цялото село.

На този принцип чрез общо монтирани 20 честотни преобразуватела се контролира постоянно налягането в 14 села, град Пазарджик и град Септември. Това представлява 76% от обслужваното население и 58% от подаваната вода към населени места.

В края на 2015г. и началото на 2016г. беше пуснат в експлоатация  изградения нов тръбен кладенец на ПС „Мокрище“, с голям дебит /до 65 л/с/, управляван с честотно и е сменена работата на още два съществуващи тръбни кладенци /на единия монтирано честотно управление/, тласкащи водата директно към мрежата на град Пазарджик, заедно с досегашните 6 броя кладенци на този принцип. На практика почти спря подаването на вода от класическите две Помпени станции /ниско и високо напорна/, с вода от тръбни кладенци /останалите 19 броя/, към Черпателен резервоар и с хоризонтални помпи. Съществуващите НР с обем 36 000 куб.м., разположени на ненужно висока кота ще се ползват само за противопожарни нужди, при пикова консумация и за подаване на незначителни водни количества към двете села от „В и К“ Пещера /Радилово и Капитан Димитриево/ и един голям промишлен консуматор.

През месец юни при увеличената консумация към града и поради намалено подаване на вода от ПС „Ивайло“ /изгоряла помпа на ТК-1/, водата от кладенците на ПС „Мокрище“ не стигаше и е увеличено тройно подаваното количество вода с ниско-напорната ПС директно към града в сравнение с месец май, 2016г. За 4-тото тримесечие на 2016г. дела на подаваната вода от ПС „Мокрище“ директно към града от тръбните кладенци нараства до 84% от общата, при 35% за същия период на 2015г. и 40% средно за 2014г.

В началото на м. Юни 2016г. е направена още една оптимизация в работата на южната част от група „Пазарджик“ - промишлената зона на града и село Главиница, като двете са разделени, чрез пускане на нова ППА /потопяем помпен агрегат/ с честотно управление в „нов“ от 2000-та година ТК на резервната в продължение на над 15 години ПС „Главиница“ и отделяне на промишлената зона и ПС „Гарата“. Целта на оптимизацията от разделянето, е в намаляване на налягането на промишлената зона, разположена на южния бряг на река Марица и повишаване на налягането в най-отдалечените и „най-високи“, южни части на село Главиница /разлика от 10м в котите между промишлената зона и южните части на селото/. С това разделяне се намали работното налягане с над 0,5 атм /оттам и загубите/ в обширната и почти пустееща промишлена зона и се увеличи с около 0,5 атм налягането /и консумацията/ в голяма част от село Главиница/.  В резултат на промяната добитата вода и разхода на ел. енергия намалява с над 30% общо за двата района /промишлената зона и с. Главиница/.

В края на месец Март, 2017г е монтиран и пуснат му в експлоатация софт-стартер на ПС „Лозен – Ковачево“, работеща на контра-схема.

От втората половина на 2017г и особено през зимата и пролетта на 2018г отчетохме влошаване на някои от разходните коефициенти на ПС с монтирани нови помпи и съществуващи честотни управления. Причината е в избора на нови помпи с избран по-голям дебит за покриване на максималната моментна лятна консумация в системи без напорни резервоари и неработещи хидрофори, с директно подаване на водата от водоизточника към уличната водопроводна мрежа. През есента на 2018г на ПС „Черногорово“ се пусна в експлоатация нов ТК с монтирана по-малка потопяема помпа и цялостна промяна в работата на станцията, като през м. Декември и първото тримесечие на 2019г отчитаме намаление на разхода на ел. енергия с 35-40% спрямо влошените показатели през 2018г и с 20% спрямо 2017г, с работещите стари БГ помпи.

Със закупените нови 10 броя нови дейта-логери през 2018г /т.2.1.1/ и монтирани в ПС в р-н “Пазарджик“ се опитваме да направим анализ на максималните и минимални подавани водни количества към селата с влошени показатели и предстои вътрешно разместване на монтирани нови хоризонтални и потопяеми помпи.

В ПС "Юнаците" разходния коефициент е 2,5 пъти по-висок от ПС "Гелеменово" и ПС "Звъничево" при аналогични условия. Работата със стара, 12-литрова потопяема помпа и честотно обяснява неефективната работа /“дъвче“ вода/ при малки дебити през нощта. След монтаж на дейта-логер през третото тримесечие отчитаме нощен разход от едва 0,3 л/с, максимален разход достигащ до 8 л/с през летните месеци и не надхвърлящ 4-5 л/с към настоящия момент, в едно от селата с най-малко аварии и загуби. При подменена през месец ноември стара потопяема помпа с новодоставена по-малка с дебит до 8-9 л/с, отчитаме двойно намаление на разходния коефициент за м. декември от 0,583 на 0,260 кВтч/м3. При допълнително възстановаване на работата на съществуващите два хидрофора с общ обем от 12 куб.м., паралелно с работата на честотното управление на новата помпа, която ще спира да работи за дълги периоди от време през нощта, очакваме да намалим още разходния коефициент.

2.3 Водни количества

Водните количества в БП са заложени общо за годината, без разбивки по тримесечия, а месечната неравномерност, особено в селата и най-вече в полупланинските села, където в дворовете няма собствени водоизточници, е голяма, поради което правим сравнение само с отчетните периоди по тримесечия за предходната година.

| N | показател | единица | 4-то трим. 2018 | 4-то трим. 2019 | % 19/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Добита вода | куб.м. | 3 619 835 | 3 886 881 | -0.70 |
| 1.2 | НЕфактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 2 167 099 | 2 365 987 | 9.18 |
|  |  | % | 59.87 | 60.87 | 1.00 |
| 1.3 | Фактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 1 452 736 | 1 520 894 | 4.69 |
|  | - в т.ч. битови консуматори | куб.м. | 1 145 005 | 1 196 587 | 4.50 |
|  | - в т.ч. бюджетни консуматори | куб.м. | 107 731 | 109 147 | 1.31 |
|  | - в т.ч. търговски дружества | куб.м. | 200 000 | 215 160 | 7.58 |
| 1.4 | Фактурирана вода | лева | 1 288 051 | 1 348 238 | 4.67 |
| 1.5 | водоснабдителна норма - общо | л/жител/ден | 103.58 | 108.55 | 4.79 |
|  | водоснабдителна норма - битови | л/жител/ден | 81.64 | 85.40 | 4.61 |

| N | показател | единица | Общо за 2018 | Общо за 2019 | % 19/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Добита вода | куб.м. | 15 861 588 | 16 573 512 | 1.95 |
| 1.2 | НЕфактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 9 865 926 | 10 448 760 | 5.91 |
|  |  | % | 62.20 | 63.04 | 0.84 |
| 1.3 | Фактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 5 995 662 | 6 124 752 | 2.15 |
|  | - в т.ч. битови консуматори | куб.м. | 4 740 196 | 4 849 165 | 2.30 |
|  | - в т.ч. бюджетни консуматори | куб.м. | 421 935 | 431 530 | 2.27 |
|  | - в т.ч. търговски дружества | куб.м. | 833 531 | 844 057 | 1.26 |
| 1.4 | Фактурирана вода | лева | 5 315 237 | 5 428 487 | 2.13 |
| 1.5 | водоснабдителна норма - общо | л/жител/ден | 107.76 | 110.18 | 2.25 |
|  | водоснабдителна норма - битови | л/жител/ден | 85.19 | 87.24 | 2.40 |

Отчетените ПОДАДЕНИ на Вход ВС /добити/ водни количества за четвъртото тримесечие са с 0,7% по-малко от 2018г. Аналогично отчетените ПОДАДЕНИ на Вход ВС водни количества за цялата 2019г. са 16 573 512 куб.м., с 1,95% повече от 2018г., но с 1,0% по-малко от най-добрата 2012г.

Отчетените ФАКТУРИРАНИ водни количества за четвъртото тримесечие са с 4,7% по-малко от 2018г. Аналогично отчетените ФАКТУРИРАНИ водни количества за цялата 2019г.  са с 2,15% повече от не много добрата 2018г., но с 2,4% по-малко от добрите 2016 и 2017, и с 3,5% по-малко от най-добрата 2012г. /дължащо се по-сухото лято през 2012.г/, което е задоволителен резултат за 2019г. спрямо предходните години:

2.4 Откриване и Брой аварии по В и К системите

Дружеството разполага с 4 броя /1 от 2000-та година, два от 06.2014г. и един нов от 12.2017г./ земни микрофони и един корелатор от м.12.2014г. за откриване и локализиране на течове, чрез улавяне на звук и вибрации по земната повърхност върху трасето на водопровода, както и с 4 уреда /1 стар от 2000-та, 1 от 06.2014г. и два нови, последно поколение от 12.2017г./ за трасиране на водопроводи и кабели. Не може да се направи анализ за средно време за локализиране и откриване на течове – най-често теча от аварията избива на терена или намалява налягането в близко разположените консуматори, съпроводено с шум във водомерния възел. Времето за локализиране силно зависи от вида на материала на тръбата /стоманен или етернитов водопровод/, вида и дебелината на пътната настилка, наличието на канализация или порьозна земна основа, в която могат да дренират водите от аварията дълго време, преди да избият на терена и др. Например поради наличието на стара и не водоплътна канализация по над 95% от улиците в град Пазарджик и сравнително дебела асфалтова настилка, специфичните загуби на вода са 2,42, или от 2 до 10 пъти по-големи от селата, дори и спрямо села, в които процента на загуби е над 85.

След откриване на теча авариите се отстраняват в рамките на няколко часа,   като експлоатационен район “Пазарджик” разполага с 5 аварийни бригади, всяка оборудвана с нов багер, самосвал и подвижна работилница /през 2015г. и 2016г. са подменени всички работилници „ГАЗ“ с пикапи „Тойота“/, а район “Септември-Лесичово” с 3 бригади, както и наличие на местни водопроводчици в почти всички населени  места.

От началото на 2017г е въведена нова програма за отчитане и остойностяване на авариите, разработена от „Банк софт“ Пловдив /фирма обслужваща програмно и счетоводно голям брой ВиК дружества/, отговаряща на новите изисквания на КЕВР за счетоводна отчетност. Програмата прави ясно разграничение между действителни аварийни ситуации, планови /или текущи/ ремонти и аварии над 20м, отчитани като ДМА. Поради това резултатите за първите тримесечия на 2017 и 2018г са съпоставими, при отчетеното рязко намаление през 2017г спрямо отчетите от предходни периоди.

Отчетения брой аварии за първото тримесечие на 2019г. е 574 – чувствително нарастване с 20,5% спрямо 476 броя за 2018 и с 8,3% спрямо 530 бройки за „лошата“ зима на 2017, но е  по-малко от отчитаните преди въвеждането на регистъра за аварии - 893 броя за 2016 и  906 броя през 2015г

Отчетения брой аварии за третото тримесечие на 2019 е 721 броя, повече с 4,3% от 691 за второто и повече с цели 26% от първото тримесечие /574 броя/, повече и с 11,8% от 645 бр. за 2018 /текущото лято е по-сухо, със завишена консумация и неравномерност в налягането по мрежите/ и с 21,4% повече от 594 бр. за 3-тото на 2017г, но драстично по-малко от предходните години - 28% спрямо третото тримесечие на 2016г. /1002 броя/ и с 25% спрямо 2015г /960 броя/, след новата програма за отчитане:

Отчетения брой аварии за четвъртото тримесечие на 2019г. е 635 броя, по-малко с 11,7% от броя за третото и с 8,1% от броя за второто /691/,  повече със 11% от първото тримесечие, и повече с 8,2% от четвъртото тримесечие на 2018г. /587 броя/.

За цялата 2019година общия брой на авариите е 2 620 броя, повече с 12,7% от 2325 за 2018 и с 9,4% от 2394 за 2017, но значително по-малко от отчитаните по старата програма до 2016г. /с 31% от 3807/ и за 2015г. /с 27% от 3582/.

От началото на 2017г е въведена нова програма за отчитане и остойностяване на авариите, разработена от „Банк софт“ Пловдив /фирма обслужваща програмно и счетоводно голям брой ВиК дружества/, отговаряща на новите изисквания на КЕВР за счетоводна отчетност. Програмата прави ясно разграничение между действителни аварийни ситуации, планови /или текущи/ ремонти и аварии над 20м, отчитани като ДМА. Поради това от 2017г броя на действително аварийните ситуации ще намалее спрямо отчетите от предходни периоди.

Общо за 2019 авариите по видове са:

- аварии по довеждащи водопроводи – 84 броя за 2019г /при това 2 големи на магистрален водопровод Ф1200мм, отнемащи време и ресурс за поне 20 „нормалн“ аварии/, при 54 броя за 2018г,  66 броя за 2017г., – чувствително увеличение съответно с 55% и 29% спрямо предходните две години;

- аварии във водоснабдителни ПС – 58 броя за 2019, при 15 бр за 2018 и 20 броя за 2017;

- аварии по разпределителната водопроводна мрежа – 772 броя за 2019г, при 723 броя за 2018г и 747 броя за 2017г – по-високо, но съизмеримо с предходните 2 години;

- аварии на СВО – 852 броя за тримесечието на 2019г.,  при 729 за 2018 и 717 за 2017г. – отново увеличение с 17% до 19% спрямо предходните 2 години;

При увеличено количество добита вода и процент загуби, очевидно е нормално да има увеличение на отчитаните аварии.

- аварии /отпушвания/ по уличната канализационна мрежа и СКО – 768 броя за на 2019г, при 801 за 2018г и 830 за 2017 - намаление спрямо предходните година, може би заради сухото време и липсата на интензивни, летни валежи съпроводени с подприщване на уличните канализации и наводняване на имоти;

При запушванията по канализационната мрежа, все по-големи са проблемите предизвиквани от употребата на мокри кърпички, неразграждащи се в потока от отпадъчни води и предизвикващи запушвания, както в хоризонталните клонове на сградните инсталации и сградните канализационни отклонения /СКО/, така и събиращи се на топки в уличните канализации и колектори, и на вход ПСОВ.

По отношение на скъсяването на срока за отстраняване на аварии са изчерпани всички възможности за допълнителна оптимизация и на практика всички открити аварии се отстраняват в рамките на работния ден.

2.5 Анализ и оценка на Неотчетени Водни Количества /НВК - загуби на вода/

В БП 2017-2021 е заложено по-реалистично /спрямо предишните БП/ намаляване на загубите на вода – от 59,9% за базовата 2015г, с по около 0,5% на година за целия 5-годишен период до 56,9% /58,2% за 2019г./, при положение, че на територията на дружеството не се очаква да има мащабни проекти с външно финансиране за подмяна на водопроводните мрежи.

По принцип през зимните месеци на годината % загуби е по-висок от летните и средното за годината, поради по-малката консумация /числителя/ и постоянното ниво на налягане и скрити течове в знаменателя. Поради студената зима през първите два месеца на 2017, отчетохме чувствително покачване на добита вода за тримесечието с 12,7% спрямо предходната година, при незначителен ръст от 1,9% на фактурираната вода, което увеличава общите загуби на вода за първото тримесечие на 2017 с 6,6% до 66,2% при 59,6% за 2016г. и 60,4% за 2015г.

През 2018г резултатите останаха лоши с 65,5% загуби, тогава приемайки ги заради голямото намаление във фактурираните водни количества.

През първото тримесечие на 2019г резултатите продължават да се влошават достигайки до 67,2% загуби, тази година въпреки малкото увеличение във фактурираните водни количества.

Общите загуби на вода за второто тримесечие на 2019г. са 62,8%, като се запазват на нивото от 2018 – 62,8 и 2017 - 62,4%. Тенденцията е по-скоро отрицателна спрямо заложените нива в БП – 57,8%, като за полугодието увеличението е с 0,9% като процентно съотношение и с 3,6% като обем загубена вода, спрямо предходната година, но няма как да вървим към подобрение при предполагаема нулева година от към инвестиции във ВиК сектора и все по-остаряваща водопроводна мрежа.

За третото тримесечие на 2019г са 61,9%, за първите 9 месеца са 63,1%, при съответно 60,7% и 62,9% за 2018г, за 2017г. – 57,8% и 62,0%, за 2016г. – 60,0% и 60,5%, за 2015г. – 59,2% и 59,1%, за 2014г. – 60,1% и 61,4%, за 2013г. – 59,3% и 60,8%, а за 2012г. – 58,2% и 63,0%.

За четвъртото тримесечие на 2019г. са 60,9%  при 59,9% за 2018, 59,5% за 2017г и 57,3% за 2016г., но са по-ниски спрямо предходните тримесечия.

Общо за 2019г, спрямо предходните годи загубите са:

Общите загуби на вода за 2019г. достигат 63% и се увеличават плавно с 3% спрямо достигнатото най-добро ниво през 2016 година. Значително е нарастването на загубите спрямо 2016г и по други показатели – с над 12-13% като обем загубена вода, преизчислени на дължина на мрежата, брой СВО или на жител. Връщането на загубите над най-лошите нива от 2012г. е тревожно, но лесно обяснимо със стареенето на водопроводната мрежа и липсата на големи европейски инвестиции.

Резултата за четвъртото тримесечие и годината е по-висок от средното за предходните години, с трайна тенденция към влошаване, вместо заложеното слабо подобрение в БП, като има подобрение само спрямо 65,0% за полугодието. Спрямо заложените средно 58,4% за цялата година по БП 2019, нивото остава трайно по-високо.

По ВС няма съществени изменения спрямо четвъртото тримесечие на 2018г. и третото тримесечие на 2019, в т.ч. в най-голямата /с 61,3% от фактурираната вода в дружеството за тримесечието/ ВС “Пазарджик” - 54,0% за 2016г, 56,9% за 2017г, 55,1% за 2018 и ново увеличение през 2019г до 56,9%.

Намаление на загубите по ВС през 2019, спрямо 2018г има само в 4 от общо 25 групи. Важно е намалението като цяло в по-тежкия експлоатационен район „Септември-Лесичово“ с 0,8% и най-вече в най-енергоемката ВС “Ветрен” /намаление с 2,4% от 77,3% до 74,9% за годината, след открита голяма скрита авария в края на м. юни/.

Спрямо 2018г загубите се увеличават през 2019г. в 21 групи. За съжаление се запазват високи загубите /над 80%/ във ВС „Варвара-Ветрен дол“ – 81,2% и нарастват – увеличение 0,7% от 79,8% до 80,5% във ВС “Црънча-Паталеница”.

Общо за годината загубите по водоснабдителни групи варират в голям диапазон – от 20-50% в 7 броя от нисконапорните ВС /при 8 броя от общо 25 ВС за 2018г/ в равнинни терени, с честотно управление на помпите. От друга страна между 70 и 85% загуби в 8 броя ВС с полупланински села /при 7 броя за 2018г./, за съжаление където и разхода на ел. енергия за доставяне на вода е най-голям.

От началото на 2018г се изчисляват ежемесечно загубите по населени места по няколко показателя – като абсолютни загуби в куб.м., като среден дебит в л/с /нощни загуби/, стандартното в %, което не дава точна представа за проблемите, и като „литри загубена вода“ на жител, км. Мрежа, площ в Ха, брой СВО и брой водомери.

По наличните водомери за подадена вода на вход населено място, загубите са както следват по водоснабдителни групи, населени места и преизчислени по различни показатели:

| ОТЧЕТ - 2019 | ЗАГУБИ - ОБЩО за 2019год. |
| --- | --- |
| "В и К услуги" | Куб.М. | Л/С | % | л/ж./ден | л/км-1/д | л/СВО/д |
| Район Пазарджик |  |  |  |  |  |  |
| Пазарджик | 4 558 776 | 144.6 | 59.1 | 163.1 | 94.5 | 1 582 |
| Мокрище | 33 284 | 1.1 | 32.2 | 48.5 | 8.8 | 138 |
| Главиница | 44 626 | 1.4 | 28.2 | 52.4 | 8.3 | 165 |
| Мирянци | 38 935 | 1.2 | 60.9 | 176.6 | 10.9 | 385 |
| Добровница | 43 985 | 1.4 | 45.0 | 90.3 | 10.1 | 183 |
| Ивайло | 80 429 | 2.6 | 45.0 | 73.0 | 14.5 | 173 |
| Драгор | 24 638 | 0.8 | 38.9 | 47.2 | 11.1 | 167 |
| Сарая | 36 195 | 1.1 | 49.6 | 69.5 | 11.9 | 197 |
| Мало Конаре | 162 664 | 5.2 | 54.4 | 110.4 | 13.8 | 238 |
| Пищигово | 97 186 | 3.1 | 75.2 | 273.9 | 24.2 | 439 |
| Черногорово | 127 106 | 4.0 | 67.1 | 172.8 | 11.8 | 180 |
| Крали Марко | 7 931 | 0.3 | 55.3 | 116.2 | 6.1 | 127 |
| Тополи Дол | 25 547 | 0.8 | 67.2 | 334.9 | 8.6 | 302 |
| Овчеполци | 54 485 | 1.7 | 59.3 | 147.1 | 14.1 | 270 |
| Росен | 62 423 | 2.0 | 77.0 | 296.4 | 44.3 | 540 |
| Цар Асен | 38 628 | 1.2 | 72.7 | 374.0 | 42.3 | 418 |
| Априлци | 9 786 | 0.3 | 41.1 | 54.1 | 8.8 | 108 |
| Сбор | 14 256 | 0.5 | 52.2 | 179.2 | 9.5 | 151 |
| Гелеменово | 36 064 | 1.1 | 35.4 | 135.5 | 4.5 | 265 |
| Величково | 63 236 | 2.0 | 35.7 | 198.0 | 14.1 | 267 |
| Юнаците | 30 125 | 1.0 | 35.2 | 56.0 | 13.1 | 117 |
| Звъничево | 63 773 | 2.0 | 49.1 | 97.6 | 16.0 | 217 |
| Ляхово | 26 810 | 0.9 | 72.1 | 171.6 | 16.2 | 301 |
| Братаница | 184 224 | 5.8 | 80.2 | 233.8 | 43.5 | 681 |
| Паталеница | 337 959 | 10.7 | 79.4 | 842.5 | 35.8 | 952 |
| Црънча | 268 995 | 8.5 | 81.2 | 713.4 | 60.9 | 1 146 |
| Ал.Константиново | 122 725 | 3.9 | 60.0 | 104.5 | 38.2 | 403 |
| Дебращица | 69 596 | 2.2 | 55.1 | 217.7 | 16.2 | 320 |
| Синитево | 48 512 | 1.5 | 41.5 | 72.6 | 8.9 | 180 |
| Огняново | 268 333 | 8.5 | 70.6 | 297.2 | 48.2 | 756 |
| Хаджиево | 112 092 | 3.6 | 76.1 | 276.4 | 48.0 | 655 |
| Говедаре | 25 694 | 0.8 | 30.7 | 48.4 | 8.7 | 114 |
| Общо СЕЛА Пазарджик | 2 487 232 | 78.9 | 58.3 | 160.0 | 19.1 | 335 |
| ОБЩО Общ. Пазарджик | 7 046 008 | 223.4 | 58.8 | 162.0 | 39.5 | 684 |
| Район СЕПТЕМВРИ |  |  |  |  |  |  |
| Виноградец | 42 199 | 1.3 | 40.6 | 84.1 | 5.9 | 152 |
| Ветрен | 334 128 | 10.6 | 73.3 | 309.9 | 46.9 | 1 523 |
| Аканджиево | 27 435 | 0.9 | 64.9 | 142.4 | 11.0 | 621 |
| Славовица | 133 507 | 4.2 | 85.7 | 1036.2 | 32.7 | 5 996 |
| Горно Вършило | 10 957 | 0.3 | 81.6 | 1154.6 | 30.6 | 3 002 |
| Септември | 390 600 | 12.4 | 58.5 | 128.5 | 36.7 | 879 |
| Злокучане | 11 358 | 0.4 | 34.6 | 29.8 | 5.5 | 241 |
| Бошуля | 71 490 | 2.3 | 69.1 | 251.8 | 21.7 | 1 399 |
| Карабунар | 174 893 | 5.5 | 73.6 | 368.9 | 52.2 | 1 822 |
| Ковачево | 75 694 | 2.4 | 50.6 | 80.9 | 27.3 | 623 |
| Лозен | 24 372 | 0.8 | 37.1 | 76.9 | 9.1 | 359 |
| Ветрендол | 154 017 | 4.9 | 75.0 | 292.0 | 22.9 | 1 348 |
| Варвара | 461 759 | 14.6 | 82.8 | 625.7 | 62.1 | 3 277 |
| Симеоновец | 138 792 | 4.4 | 75.9 | 438.6 | 57.0 | 1 533 |
| Семчиново | 136 679 | 4.3 | 64.6 | 185.2 | 64.9 | 1 067 |
| ОБЩО Общ. Септември |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО ВОДА | 2 187 746 | 69.4 | 68.6 | 226.4 | 33.8 | 1 168 |
| Лесичово | 132 212 | 4.2 | 76.0 | 446.6 | 27.0 | 474.1 |
| Калугерово | 49 615 | 1.6 | 50.2 | 110.7 | 12.9 | 147.9 |
| Боримечково | 63 895 | 2.0 | 77.5 | 301.3 | 52.4 | 845.7 |
| Церово | 77 142 | 2.4 | 67.1 | 233.3 | 18.0 | 310.3 |
| Динката | 92 390 | 2.9 | 66.0 | 156.5 | 12.6 | 529.5 |
| Щърково |  |  |  |  |  |  |
| Памидово | 11 861 | 0.4 | 42.4 | 84.6 | 6.6 | 115.2 |
| ОБЩО Общ. Лесичово | 440 042 | 14.0 | 67.5 | 218.1 | 18.8 | 324.3 |
| Р-ни С-ри и Л-во |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО ВОДА | 2 627 788 | 83.3 | 68.4 | 225.0 | 29.8 | 813.6 |
| ОБЩО загуби „ВиК“ | 9 690 461 | 307.3 | 61.3 | 175.2 | 36.3 | 716.2 |

Загубите изчислени в л/с /нощен разход, или скрити аварии/:

От населените места с най-голям нощен разход естествено на първо място е град Пазарджик – 145 л/с /запазва се нивото от 2018г. и близо 50% от всички загуби/, но и град Ветрен /10,6/ и Септември /12,4/. Важно е да отбележим, че в град Ветрен има драстично намаление на загубите с близо 30% спрямо миналата година, след отстраняване на голяма скрита авария в края на юни, вероятно текла с години в канализацията, като положителния резултат се запази трайно до края на годината /за второто полугодие намаление с над 50%/. От селата най-големи са загубите във Варвара – 14,6 /по-високи от градовете Ветрен и Септември/, Паталеница, Црънча, Огняново, Братаница, Ветрен дол, Славовица, Семчиново, Симеоновец,  както и Мало Конаре, Черногорово и Лесичово. В тези 15 броя населени места /без град Пазарджик/ със среден  нощен разход над 4,0 л/с от общо 55 /28% от всички нас. места/ се генерира общ нощен разход от 108 л/с или 35% от всички загуби в дружеството, а заедно с град Пазарджик – 84% от загубите.

От друга страна в 30 броя населени места /55% от всички нас. места/ нощния разход е до 2,0 л/с, или общо 32,5 л/с – едва 10% от общите загуби в дружеството. От тези 30 населени места в 13 броя /24% от всички нас. места/, нощния разход е до 1,0 л/с и се генерират общи загуби от 8,1 л/с /само 2,6% от общите загуби в дружеството/.

Загубите изчислени в проценти са както следва:

В 18 броя /14бр. за миналата година/ от общо 55 населени места /33% от всички нас. места/ загубите са над 70% /в т.ч. 5 броя над 80%/, като в тях се генерират 31% от цялата загубена вода.

В най-голямото населено място, град Пазарджик загубите са 59,1% /под средното за дружеството/, но като обем са над 47% от цялата загубена вода – с 50% повече от 18-те най-лоши, със загуби над 70%.

Отново в 18 броя /21бр. за миналата година/, или 33% от всички нас. места, загубите са под 50% /в т.ч. в 9 броя под 40%, като в нито едно от тях е правен „воден цикъл“ и мрежата е над 90% от стари етернитови тръби/ и в тях се генерират едва 6,8% от цялата загубена вода.

За съжаление в малкото населени места с почти изцяло подменена мрежа през 2015г с евро средства загубите остават високи – Лесичово 76% /70% за 2018г/, Боримечково 78% /75% за 2018г/, Церово 67% /71% за 2018г/ и само във Виноградец прилично намалели до 41% и Памидово до 42%.

За съжаление населените места с най-лоши показатели по отношение на загубите, попадат в най енергоемките Водоснабдителни Системи /ВС/ - “Ветрен”, “Варвара-Ветрен дол” и “Црънча-Паталеница”, генериращи 53% от загубите, преизчислени в Ел. енергия /56% за 2018г/.

2.6 Планирани дейности за намаляване на НВК /загуби/.

Подмяната на силно амортизираната водопроводна мрежа не е по силите на експлоатационното дружество. При дължина от 1018 км. /по ДМА, а в действителност мрежата, която се експлоатира е по-дълга, вероятно с около 20-25%/ и при средна цена по окрупнени показатели от 260 лв/м, необходимите средства са над 260 млн. лева или всичките приходи от доставка на вода за над 40 години напред. Реално е да се стремим заедно с Общините или държавни органи, осигуряващи средства, да не се допуска основен ремонт на настилки на улици и тротоари, без да се подменя водопроводната мрежа и СВО към имотите и да се усвоява поне някакъв обем национални средства, при положение, че европейските програми са спрени за Област Пазарджик, а двете големи общини в дружеството са затънали в дългове.

През 2015г. през ремонтната програма финансирана съвместно от Дружеството и Общини Пазарджик и Септември са подменени 3150м етернитови водопроводи и са изградени нови 1200м по улици без водопроводи, при общо 6445м за 2014г.

Общата дължина на новите водопроводи през 2015г е 61 760м. и представлява 8,1% от общата вътрешна водопроводна мрежа според ДМА на дружеството, или надвишава 4 пъти препоръчителната норма за подмяна на ВВМ при приет срок за експлоатация от 50 години /минимум 2% за година/, при постигнат предишен рекорд през 2014г от 0,93%, или повишение от почти 9 пъти, а спрямо 2013г /0,24% подменени мрежи/ увеличението е 33 пъти.

Общо през 2016г. новите /и подменени/ водопроводи са с дължина 8 891м или 0,88% от дължината на общата мрежа /при препоръчителни 2%/ – 7 пъти по-малко от постигнатото ниво през 2015г., а ако не бяха двата обекта по ПУДООС, щяхме да се върнем на най-ниското ниво от 2013г.!!!

Общо през 2017г. новите /и подменени/ водопроводи са с дължина 5 586м /без изпълнения на около 50% етап 2 от „водния цикъл“ на село Памидово с дължина 5,443км./ или само 0,55% от дължината на общата мрежа /при препоръчителни 2%/ – 11 пъти по-малко от постигнатото ниво през 2015г. с европейски средства и 37% по-малко от 2016г, а ако не беше обекта по ПУДООС в град Септември /2676м/, щяхме почти да се върнем с 2910м. на най-ниското ниво от 2013г./1755м/!!!

Общо през 2018г. новите /и подменени/ водопроводи са с дължина 11 608м /с изпълнения на около 50% етап 2 от „водния цикъл“ на село Памидово с дължина 5,443км./ или само 1,1% от дължината на общата мрежа /при препоръчителни 2%/ – 6 пъти по-малко от постигнатото ниво през 2015г с европейски средства.

Общо през 2019г. новите /и подменени/ водопроводи са с дължина 10 346м  или само 1,0% от дължината на общата мрежа /при препоръчителни 2%/ – 6 пъти по-малко от постигнатото ниво през 2015г. с европейски средства.

Новия проблем, който започна през 2016г. и в средносрочен план /вероятно до 2021г. няма да се реши/ е изискването на ЕК да се финансират ВиК обекти в дружества опериращи на територията на цялата област, а Област Пазарджик е с най-раздробените общински ВиК дружества /8 броя/ и едно държавно, обслужващо само три общини. При това положение, може изобщо да не стартират нови обекти с изключение на четирите села, в които се реализираха по-мащабни подмени през 2015г. и с. Памидово по ПУДООС през 2016г. През 2017, 2018 и 2019г основна част от новите водопроводи са с национално финансиране към Общините /ПМС и отново ПУДООС/ и малка част от съвместната дейност между „ВиК услуги“ и Общините.

Другата реално приложима мярка в краткосрочен план е масова подмяна на съществуващи стари водомери на СВО за имотите, с нови с по-висока точност и монтаж на общи водомери на по-стари жилищни блокове, на които няма или са развалени старите водомери. От четири години изпълняваме такава програма, като се надяваме при наличие на свободен паричен ресурс, всяка следваща година да се увеличава броя на монтираните нови водомери /т. 2.1.2/, с което бързо да се намалят търговските загуби.

В периода 2016 - 2018г се извърши обследване с анали и заключителни доклади с помощта на външна фирма /с допълнително оборудване и ноу-хау/ на работата на ПС, външни трасета и общи загуби в населените места на трите най-енергоемки водоснабдителни групи – „Ветрен“, „Варвара-Ветрен дол“ и „Црънча-Паталеница“.

През първото тримесечие на 2017г., работата продължи с опит за обследване на вътрешната водопроводна мрежа на най-голямото населено място /и с най-голям обем загуби на вода/ от тези три групи – град Ветрен. С монтаж на няколко нови гранични кранове се оформиха допълнителни по-малки зони и чрез стъпкови тестове през нощта се направи анализ за дебита в отделните участъци по данни от наличните водомери за четирите големи зони в града с различно налягане. През четвъртото тримесечие и началото на 2018г продължава в селата Црънча и Варвара и ще се поднови в „ниската зона“ на град Ветрен.

От анализа се определиха потенциално проблемни участъци с нощен дебит от 5-10л/с и чрез новозакупени още 5 броя компактни дейта-логери за шумова корелация и монтаж в „шапките“ на налични улични СК и ПХ, се опитахме да локализираме скрити аварии. За съжаление не се откриха конкретни по-големи скрити аварии, с изключение на град Ветрен, като село Варвара остава най-проблемното за дружеството.

2.7 Употребена ел. енергия

Средната цена на заложената цена по БП на електроенергията за 2019г е 0,133 лв/кВтч, при 0,146 за 2017 и 2018г е /0,161 за 2016г/. Отчетената цена за 9-месечието на 2019г е 0,164 лв/кВтч, при 0,159 за 2018, 0,136 за 2017  и 0,149 за 2016г. и 0,132 лв/квтч за 2015г., което се дължи на договорените по-високи средно със 2,5 спрямо 2018 и с 20,6% спрямо 2017г цени на свободния пазар.

През последните години разходите за ел. енергия като дял от общите разходи постепенно намаляваше до 2017г въпреки, че средната цена лв/квтч се увеличаваше, а цената на водата не беше променяна от 2010г до 11.2016г.

За 2019 дела на ел. енергията достига до 15,1% от общите разходи

За 2019г отчитаме ново, макар и по-малко подобряване спрямо 2018г. на база показатели между вода и ел. енергия:

- kWh/куб.м. добита вода   – намалява с 4,6% от 0,394 на 0,376;

- лв.ел./куб.м. добита вода – намалява с 3,5% от 0,063 на 0,061;

- лв.ел./куб.м. факт. Вода   – намалява с 1,3% от 0,167 на 0,164;

- лв.ел./лв. факт. Вода         – намалява с 1,3% от 0,188 на 0,185;

Загубите по водоснабдителни групи, преизчислени на база загубени обеми вода и разходен коефициент кВтч/куб.м. в „загубена Ел. енергия“ изглеждат още по-драстични:

|  | Загуби - ЕЛ. ЕНЕРГИЯ |
| --- | --- |
| обект | куб.м - загуби | % | кWh / куб.м. | кWh - загуби | % | кWh / лин.м | % | кWh / жител | % | кWh / СВО | % |
| 0101 Пазарджик | 5 198 864 | 49.76 | 0.256 | 1 329 807 | 33.86 | 5.90 | 131.77 | 15.01 | 57.77 | 107.06 | 101.05 |
| 0102 Мало Конаре Пищигово | 259 850 | 2.49 | 0.205 | 53 231 | 1.36 | 1.72 | 38.45 | 10.63 | 40.90 | 21.50 | 20.29 |
| 0103 Черногорово Кр.Марко | 135 037 | 1.29 | 0.277 | 37 425 | 0.95 | 0.86 | 19.24 | 17.00 | 65.41 | 17.79 | 16.79 |
| 0104 Овчеполци Топ. Дол | 92 203 | 0.88 | 0.596 | 54 966 | 1.40 | 1.50 | 33.42 | 44.91 | 172.84 | 70.02 | 66.09 |
| 0105 Росен Цар Асен | 109 665 | 1.05 | 0.583 | 63 907 | 1.63 | 4.51 | 100.76 | 74.31 | 286.00 | 112.12 | 105.82 |
| 0106 Сбор Априлци | 24 953 | 0.24 | 0.703 | 17 543 | 0.45 | 1.20 | 26.75 | 24.57 | 94.57 | 34.67 | 32.72 |
| 0107 Гелеменово | 36 064 | 0.35 | 0.217 | 7 832 | 0.20 | 0.35 | 7.74 | 10.74 | 41.35 | 21.00 | 19.82 |
| 0108 Величково | 63 236 | 0.61 | 0.727 | 45 989 | 1.17 | 5.04 | 112.57 | 52.56 | 202.29 | 70.75 | 66.78 |
| 0109 Юнаците | 30 125 | 0.29 | 0.387 | 11 666 | 0.30 | 1.70 | 37.86 | 7.91 | 30.44 | 16.55 | 15.62 |
| 0110 Звъничево | 63 773 | 0.61 | 0.174 | 11 100 | 0.28 | 0.99 | 22.19 | 6.20 | 23.87 | 13.81 | 13.03 |
| 0111 Ляхово Братаница | 211 034 | 2.02 | 0.317 | 66 801 | 1.70 | 3.96 | 88.42 | 25.82 | 99.38 | 67.82 | 64.01 |
| 0112 Паталеница Црънча | 620 282 | 5.94 | 0.826 | 512 400 | 13.05 | 11.80 | 263.56 | 240.34 | 925.01 | 317.08 | 299.28 |
| 0113 Алеко Константиново | 122 725 | 1.17 | 0.257 | 31 574 | 0.80 | 2.62 | 58.45 | 9.81 | 37.75 | 37.86 | 35.73 |
| 0114 Дебращица | 69 596 | 0.67 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0115 Синитево | 48 512 | 0.46 | 0.151 | 7 342 | 0.19 | 0.50 | 11.09 | 4.01 | 15.44 | 9.92 | 9.36 |
| 0116 Огняново | 268 333 | 2.57 | 0.169 | 45 436 | 1.16 | 3.17 | 70.72 | 18.37 | 70.68 | 46.74 | 44.12 |
| 0117 Хаджиево | 112 092 | 1.07 | 0.245 | 27 437 | 0.70 | 4.29 | 95.81 | 24.70 | 95.05 | 58.50 | 55.22 |
| 0118 Говедаре | 25 694 | 0.25 | 0.241 | 6 196 | 0.16 | 0.76 | 17.01 | 4.26 | 16.39 | 10.04 | 9.48 |
| 0501 Ветрен | 1 115 067 | 10.67 | 1.020 | 1 137 533 | 28.96 | 8.07 | 180.33 | 129.78 | 499.50 | 275.03 | 259.59 |
| 0502 Септември Злокучене | 401 958 | 3.85 | 0.183 | 73 421 | 1.87 | 1.91 | 42.67 | 7.84 | 30.16 | 54.51 | 51.45 |
| 0503 Бошуля Карабунар | 287 920 | 2.76 | 0.388 | 111 770 | 2.85 | 4.80 | 107.28 | 53.81 | 207.12 | 277.34 | 261.78 |
| 0504 Лозен Ковачево | 134 625 | 1.29 | 0.173 | 23 305 | 0.59 | 1.06 | 23.75 | 6.79 | 26.14 | 44.90 | 42.38 |
| 0505 Варвара Ветрен дол | 634 475 | 6.07 | 0.692 | 438 853 | 11.17 | 7.53 | 168.23 | 126.58 | 487.18 | 627.83 | 592.59 |
| 0506 Семчиново Симеоновец | 275 471 | 2.64 | 0.117 | 32 228 | 0.82 | 1.65 | 36.90 | 11.16 | 42.93 | 53.80 | 50.78 |
| 0403 Динката Памидово Щърково | 107 207 | 1.03 | 0.438 | 46 934 | 1.19 | 1.52 | 33.89 | 23.46 | 90.27 | 40.95 | 38.66 |
| ОБЩО: | 10 448 760 | 100.00 | 0.376 | 3 927 565 | 100.00 | 4.48 | 100.00 | 25.98 | 100.00 | 105.95 | 100.00 |

Трите полу-планински водоснабдителни групи “Ветрен”, “Варвара-Ветрен дол” и “Црънча-Паталеница”, генерират 53,0% от загубената ел. енергия и над 0,5 млн. лева, като в същото време загубената вода в тях е 23% от всички загуби в дружеството, а фактурираната вода е само 11% /по-малко 600 хил.лв., или само 5% повече от загубената ел. енергия/.

Другата група с голям обем загуби, изчислени като ел. енергия е „Пазарджик“ с 34% от кВтч, но при 50% от загубите като обем вода и при цели 60% от приходите на вода.

Останалите 21 водоснабдителни групи генерират по-малко от 13% от загубите на Ел. енергия, при 27% от загубите на вода и 29% от приходите.

Като извод може да се каже, че решимите и най-големи проблеми в дружеството са съсредоточени в пет населени места – Црънча, Паталеница, Ветрен дол, Варвара и град Ветрен /и то само ниска зона, обхващаща около 60% от територията на града, но генерираща около 70% от загубите/.

Голям, но практически нерешим е и проблема в град Пазарджик, в който реално се генерират основните загуби на вода, но подмяната на над 150км водопроводна мрежа с големи диаметри, без европейски средства, в гъсто застроения град, с множество подземни комуникации и на 100% асфалтови настилки улици е икономически нецелесъобразно и невъзможно за изпълнение със собствени, общински или национални средства.

2.8 Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите

През последните шест години при задържащи се продажби около 6,0 млн. куб.м. и добитата вода около 16,0 млн. куб.м., разхода на ел. енергия в кВтч непрекъснато намалява с 23% спрямо нивото от 2012г. Съответно разходния коефициент в натура /кВтч/куб.м. добита в./ също непрекъснато намалява от 0,492 за 2012г до 0,394 за 2018 /с 19,8%/ и до 0,370 за 4-то трим. и  0,376  общо за  2019г, при заложен в БП 0,43 за 2019 и 0,42 за последната година. При тези данни, въпреки задържането на средната цена на ел. енергията на нивото от 2012г. до 2017г., успявахме да намаляваме постоянно съотношението между разходи за ел. енергия за водоснабдяване в лева, към приходи от водоснабдяване в лева от  0,219 за 2012г до 0,165 за 2017, но през 2018 отново започва да нараства до 0,188 лв. ел. /лв. вода – с 14,1% спрямо 2017г и достигат до 0,198 за първото полугодие на 2019г, след което намаля заради намалена „такса задължение към обществото“ в общата цена на ел. енергията, за 4-то тримесечие до 0,165 и общо за годината – 0,185:

Спрямо 2018г. за 2019 общо за дружеството разходът на ел. енергия за водоснабдяване, изчислен на среднодневна база, намалява незначително с 0,4%  като натура /кВтч/, но се увеличава с в лева с 0,8%, като средната цена нараства с нови 2,5% до 0,1636 лв/кВтч и е най-висока спрямо годините след 2012г.

След монтажа на нови помпи на основните помпени станции в периода 2015-2018 и особено през първите две години, общо за 2019г ефекта от монтажа им се изчерпа спрямо вече постигнатото през 2018г. Разходния коефициент кВтч/куб.м. продължава да намалява, но с много по-бавни темпове /4,6%/ – от 0,394 за 2018г. до 0,376 за 2019г. Макар и незначително, понижението все пак е успех, при сухото лято и намалели гравитачни водни количества от 5,0% от общата вода за третото тримесечие на 2018г до 4,8% за 2019 и общо увеличен обем на добитата вода за 2019 с 4,5%.

Общо за 2019г по водоснабдителни групи подобрение се отчита в 14 от общо 25 броя:

- с 3,4% в най-голямата „Пазарджик“, въпреки намаление на дела на водата от по-евтината ПС „Ивайло“ до 36% от общата вода, спрямо 38% за 2018г;

- с 34% в „Черногорово-Крали Марко“ – след пускане през есента на 2018г на новия ТК с нова потопяема помпа и изцяло нов начин на работа, с изключване на старите отдалечени ТК, помпите в ПС и черпателния резервоар. Икономията от ел. енергия спрямо миналата година е близо 2000 лева, въпреки повишеното количество вода с 25% заради сухото лято. За първото тримесечие на 2019 подобрението на разходния коефициент e още по-голямо с над 40%, при 31% за третото и 39% за четвъртото;

- с 0,4% в „Гелеменово“ – незначително влияние за дружеството;

- с 4,4% във „Величково“ поради по-бързо открити аварии по стоманения тласкателен водопровод, подлежащ на евентуална подмяна през 2020, при осигурено външно финансиране/???/;

- с 13,0% в „Юнаците“, като за м. декември след смяната на голямата с по-малка помпа, съответващ на реалната консумация, подобрението е над 2 пъти – от 0,583 на 0,260, и има още резерви за намаление;

- с 4,7% в „Звъничево“ – незначително влияние за дружеството;

- с 15,0% в „Ляхово-Братаница“ и с цели 42,2% /!!!/ за четвъртото тримесечие, след монтаж на нова и по-малка помпа монтирана през третото, в сравнение със старите български;

- с 14,4% в „Алеко Константиново“ – при влошаване на показателя с 29% през 2018, спрямо 2017г заради лошо подбраната нова помпа /същата като в „Лозен-Ковачево“ и „Черногорово“, но работеща при много по-неблагоприятни условия/ и връщане към работа със старата. В началото на 2019г новата ПА е преместена на ПС „Огняново“, където отчитаме същия положителен ефект както при „Лозен-Ковачево“. На ПС „Алеко“ предстои да се направи нов анализ и подбор на подходящо техническо решение за оптимизиране на работата;

- с 24,7% в ПС „Огняново“ и с 32,3% за четвъртото – след монтажа на неправилно подбраната нова помпа от ПС „Алеко“;

- с 6,6% /за четвъртото с 8,9%/ в най-голямата и енергоемка група „Ветрен“ – след монтаж през 2019г на още една по-малка помпа на ПС „Ветрен-3“ в посока НР-ВЗ и допълнителна оптимизация на работата, след големите промени през 2015 и 2016г. Спрямо 2014г показателя е намалял с 21% от 1,288 до 1,020;

- с 6,6% /за четвъртото с 16,7%/ в „Карабунар-Бошуля“ – след монтаж през м. Септември 2019г на нова по-малка помпа;

- с 3,9% във „Варвара-Ветрен дол“, с незначително увеличен дял на гравитачната вода от 5,8% за 2018 до 7,0% за 2019г и при общ ръст на добитата вода с 1,4% и намаление на ел. енергията с 2,5%;

От 11-те групи с влошаващи се показатели, по-характерни са:

- с 26,4% средно за годината, с цели 45,1% за третото и с 18,3% за четвъртото в „Тополи дол – Овчеполци“ поради липса на гравитачна и временно изключен нов ТК на ПС-2, поради сушата през лятото и паднали динамични нива, и връщане към старата работа с два подема помпи в посока по-голямото село Овчеполци;

- с 4,1% в „Црънча-Паталеница“, въпреки увеличения дял на гравитачната вода за третото тримесечие от 29% за 2018г на 40% за 2019, но и при общо увеличение на добитата вода с близо 10% и обема загуби /в случая и кражби/ с над 16%;

- с 4,1% в „Говедаре“ – незначително влияние за дружеството;

- влошаване с 6,1% средно за годината в „Септември-Злокучене“ поради липсата на „новата“ гравитачна вода през третото тримесечие на 2019, и общо намаление на дела ѝ за годината от 15% за 2018 до 14% за 2019г. През четвъртото отчитаме  но отново подобрение с 17,4%, при достигнат дял на гравитачната вода от 44% през месец Декември;

- с близо 10 пъти в „Семчиново-Симеоновец“, поради намаляла гравитачна вода и 12 кратно увеличение на разхода на ток за помпажна вода, след като през последните години бяха почти на 100% с гравитачното водоснабдяване, с изключение на това лято;

Поради големия процент загуби в полупланинските и енергоемки ВС, има няколко групи с процент на разхода само за ел. енергия, който до 2015г /преди програмите за планова подмяна на помпи/ беше близък или по-висок от приходите, без да се вземат в предвид всички останали разходи, които също са по-високи в тези ВС от средното за дружеството. След монтажа на нови помпи през 2016г и 2017г именно в тези групи, съотношението „лев за ел. енергия спрямо лев от факт. вода“ значително се подобри, но през 2018 и 2019г отново започна рязко да се влошава:

- във ВС “Ветрен” – 0,761 при 0,886 за 2018 и 0,718 за 2017, 0,789 за 2016г., 1,017 за 2015г. и 1,136 за 2014г.;

- във ВС “Паталеница-Црънча” – 0,787 при 0,726 за 2018 /ръст с 11%/ и 0,540 за 2017, 0,516 за 2016г., /увеличение с 40,7%/, но спрямо 0,560 за 2015 ефекта не е чувствителен заради общото увеличение на вода за групата с 17%, намалялата с 11% гравитачна вода и съответно увеличената помпажна вода с цели 29% тази група;

- във ВС “Варвара-Ветрен дол” – 0,688 при 0,671 за 2018, 0,535 за 2017, 0,775 за 2016г. и 0,924 за 2014г;

До края на 2019г предстои да се промени работата на два обекта, което ще повиши енергийната ефективност и ще се направи план за промени в село Црънча:

- Село Юнаците – при неефективно работеща потопяема помпа с честотно управление, отчитаме средно за 2018г разходен коефициент от 0,433, за 4-то тримесечие 0,540 и 0,343 за 3-тото тримесечие на 2019г, при 2,5 до 3,0 пъти по-нисък коефициент в села със сходни условия. Доставената нова потопяема помпа с по-малък дебит и напор е с каталожен разход от 0,143 – 3 пъти по-нисък от отчитания сега. За м. декември след смяната на голямата с по-малка помпа, съответващ на реалната максималноденощна консумация, подобрението е над 2 пъти – от 0,583 на 0,260, и има още резерви за намаление, при полоежение, че отчетеното е почти 2 пъти повече от каталожните данни. При отчетен с дейта-логера нощен разход от 0,3 л/с /8 куб.м. за цялата нощ/ в селото и налични 2 броя изключени хидрофори по 6 куб.м., помпата допълнително ще „почива“ през почти цялата нощ, вместо да „дъвче“ вода. Ако експеримента с възстановяването на работата на съществуващите, но изключени от експлоатация хидрофори в ПС с монтирани честотни управления на помпи, се укаже успешен на ПС „Юнаците“, има възможност да се възстанови работата на налични хидрофори в ПС „Алеко“, „Главиница“, „Говедаре“, „Хаджиево“, „Звъничево“, „Ляхово-Братаница“, „Черногорово“, „Гелеменово“ /когато не работи на контра-схема/ и всички градски ПХУ

- Монтира се новодоставена малка ПА с дебит 25 л/с и мощност 22 кВт на  високо-напорната помпена станция /ВНПС/ „Мокрище“ с налични стари 200-литрови помпи с мощност 250 кВт, изпращащи вода по няколко часа на нощ, до два пъти в седмицата към 3-те броя НР, разположени високо над града, с което ще се намали рязко общата заявена мощност за обекта и ще може да се премине на НН на ПС „Мокрище“, с възможност за излизане от „свободния“ пазар. През 2020г е възможна допълнителна оптимизация с монтаж на още по-малка помпа в РШ „Тракия папир“ и намаляване на работното налягане /и загубите/ в 80% от дължината на магистралния водопровод Ф1200мм от стоманобетонови тръби;

- Поради непредсказуемостта на цените на цените на „свободния“ пазар през последните две години, с тенденция към рязко покачване, в новата процедура по ЗОП за доставка на ел. енергия е предвидена възможност за излизане от „свободния“ пазар на всички обекти НН, въпреки че цената ще е с около 30% по-висока от сега действащата по договора от есента на 2018г;

- Обмисляне на възможността за оптимизиране водоснабдяването на село Црънча, разделено с регулатори за налягане на 5 зони, чрез монтаж на нови малки и нисконапорни помпи към отделните зони и пълнене на високо разположените напорни резервоари само с гравитачна вода. При разделно направен анализ на работата на двете села от група „Црънча – Паталеница“, всяко от селата водоснабдявано с по 2 подема помпени станции се констатира, че при с 16% по-малка геодезична денивелация в Црънча, общия разходен коефициент е с 19% по-висок, поради сравнително малки диаметри на тласкателите и големи помпи. За село Црънча се обмисля и допълнителна възможност за гравитачно захранване с излишни водни количества от съседното село Дебръщица.

Закупуването на нови помпени агрегати общо за цялото Дружество беше крайно необходимо, както от техническа и аварийна гледна точка, така и от енергийно ефективна, което се вижда от резултатите за първите години след  монтирането им. След направените доставки през 2015г. и 2016г. и следващите поръчки през 2017г, 2018 и 2019г. се осигури на всяка помпена станция поне по една нова, значително по-ефективна помпа, ще намалим чувствително разхода на ел. енергия като кВтч и пари и ще намалим авариите в тласкателните водопроводи.

Поради предстоящото през 2019г. изчерпване на потенциала от реализация на икономии на ел. енергия чрез монтаж на нови помпи, ще пренасочим още от настоящата година усилията си в по-пълноценно използване на наличните гравитачни водоизточници, чрез изграждане на нови външни трасета между населените места, да се насочва излишна /и преливаща/ особено през пролетните месеци гравитачна вода към съседни села със „скъпа“ помпажна вода. Има подходящи условия за това поради близостта на населените места в полите на Родопа планина – между регулациите на селата Симеоновец /изцяло гравитачно водоснабдяване през последните 2-3 години/ и Варвара /себестойност от 0,77 лв. за ел. на 1 лев фактурирана вода за 2015г./ разстоянието е по-малко от 500м, а между Дебръщица /винаги била на 100% гравитачно водоснабдяване/ и Црънча /себестойност от 0,58 лв. за ел. на 1 лев фактурирана вода за 2015г./ е малко над 2 км.

2.9 Обобщение на достигнатото ниво на техническите показатели за четвъртото тримесечие и общо за 2019г.:

- Подмяната на водопроводи, чувствително се забавя спрямо 2016г. и особено спрямо 2015г и е почти на нивото от 2018г;

- Продажбите на вода бележат ръст спрямо предходната година, но са далече от рекорда през 2012г., както и по-добрите 2016 и 2017;

- Добитата вода и загубите се увеличават и няма да бъде достигнато заложеното ниво от „БП-2017-2021“;

- Разхода на ел. енергия намалява - в натура /кВтч/ с 0,4%, въпреки нарасналата консумация /+4,5%/ и загуби /+0,8%/. Общия разходен коефициент за ел. енергия за доставка на вода в дружеството – „кВтч/м3 добита вода“ се подобрява от 0,51 за 2013г., през 0,49 за 2014г., 0,47 за 2015г., под 0,43 общо за 2016г. /постигната стойност е равна на целевото ниво за 2021г от „БП 2017-2021“/, 0,397 за 2017г, 0,394 за 2018г  и достига до 0,376 за 2017г.;

-  Продължава подмяната на развалени и стари, работещи водомери на СВО, въпреки известно забавяне на темповете;

II.  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

На 01.11.2018 „ВиК в ликвидация“ЕООД, съгласно Разпореждане № 7/29.12.2017 г. на Министерски съвет и Протокол №ТЗ-55/29.10.2018г. на МРРБ, прехвърли безвъзмездно на новоучреденото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ЕООД правото на собственост върху цялото си търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички пасиви и активи на предприятието.

Действащите цени, утвърдени  от ДКЕВР  на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик са както следва:

- Доставяне на вода				- 0.89лв./м3  без ДДС;

- Отвеждане на отпадъчни води		- 0.12лв./м3   без ДДС;

- Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени търговски дружества

и други стопански потребители			- 0.36лв./м3   без ДДС;

Промишлени и др. стопански потребители:

Степен на замърсяване 1		- 0.44лв./м3   без ДДС;

Степен на замърсяване 2		- 0.54лв./м3   без ДДС;

Тези цени са утвърдени с решение  Ц-38 /28.10.2016г. на КЕВР и са в сила   от 01.11.2016г.

Всички цени са въведени съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги ,  чл.26 (2) от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите  и Заповед 0189/01.11.2016г. на Управителя/Ликвидатора/.

През 2019г. дружеството е провело процедури по закона за обществените поръчки  и сключило договори за:

| № договор | Дата на сключване | договор до: | Наименование | Основание | Изпълнител | Прогнозна стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08,02,2019 | 1 | Ремонт ПА-Грюндфос | чл.20 ал.3 от ЗОП | П и М Консултинг | 45 000,00 |
| 13 | 20,02,2019 | 1г. | Ремонт ПА-Вило | чл.20 ал.3 от ЗОП | "Вило България" | 10 000,00 |
| 15 | 01,03,2019 | 1г. | Ремонт ПА-Fligt | чл.20 ал.3 от ЗОП | "Алмекс-БГ" | 5 000,00 |
|  | 15,03,2019 | 3г. | Доставка на гориво | Стокова борса | "Петрол" АД | 680 237,50 |
| 18 | 20,03,2019 | 2г. | Комплексно обслужване-ваучери | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | "Содексо Пасс България" | 360 000,00 |
| 21 | 10,04,2019 | 3г. | Банково обслужване | чл.20 ал.3 от ЗОП | ЦКБ АД | 12 000,00 |
| 25 | 25.04.2019г. | 3г. | Банково обслужване | чл.20 ал.3 от ЗОП | ПИБ | 12 000,00 |
| 26 | 25.04.2019г. | 3г. | Банково обслужване | чл.20 ал.3 от ЗОП | ОББ | 12 000,00 |
| 33 | 10.05.2019г. | 1г. | Инертни материали | чл.20 ал.3 от ЗОП | М и В Транс | 70 000,00 |
| 35 | 20.05.2019г | 1г. | ЖИБА | чл.20 ал.3 от ЗОП | Мултиком | 70 000,00 |
| 38 | 17,06,2019 | 1г. | Комбиниран багер - товарач | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | Евромаркет Кънстръкшън | 119 500,00 |
| 43 | 10,07,2019 | 1г. | Мини багер с работна маса между 2,6 и 3,0т. | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | Евромаркет Кънстръкшън | 67 000,00 |
| 44 | 10,07,2019г | 1г. | Доставка с включен транспорт на ПА | чл.20 ал.3 от ЗОП | П и М Консултинг | 63 226,00 |
| 55 | 19.11.2019 | 1г. | Асфалт | чл.20 ал.3 от ЗОП | Инфрастрой -АВ | 270 000,00 |
| 56 | 12,12,2019 | 3г. | СА | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | "Панайот Пейчев" гр.Бургас | 380 000,00 |
| 57 | 12.12.2019г | 3г. | Инкасиране -офлайн режим | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | Изипей | 180 000,00 |
| 58 | 18,12,2019г | 3 г. | Инкасиране в реално време | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | "Български пощи" | 280 000,00 |
| 59 | 27.12.2019г | 1г. | Застраховки болнични | чл.20 ал.3 от ЗОП | ЖЗ "Съгласие" | 2 051,84 |
| 60 | 27.12.2019г | 1г. | Застраховки МПС - ГО | чл.20 ал.3 от ЗОП | ЗАД "Булстрад" | 11 936,64 |
| 61 | 27.12.2019г | 1г. | Застраховки тр.злопол. | чл.20 ал.3 от ЗОП | Дженерали | 1 454,22 |
| 62 | 31.12.2019г | 4м. | Доставка на активна нетна ел.енергия и координатор на балансираща група-СрН | чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП | ЧЕЗ Трейд България | 110 000,00 |

Във «В и К» ЕООД в ликвидация работят 224 работници и служители разпределени по категории както следва:

| код | КАТЕГОРИЯ | БРОЙ ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръководители | 8 |
| 2. | Аналитични специалисти | 8 |
| 3. | Техници и други приложни | 19 |
| 4. | Административен персонал | 21 |
| 5. | Персонал зает с услуги на населението | 10 |
| 7. | Квалифицирани производствени работници | 81 |
| 8. | Оператори на машини и съоръжения | 30 |
| 9. | Професии неизискващи специална квалификация | 47 |
|  | ОБЩО | 224 |

Към 31.12.2019година се отчита положителен финансов резултат в размер на

4хил.лв.

Към 31.12.2019 година  дружеството е инвестирало в собствени  дълготрайни материални и нематериални активи  на стойност 253х.лева.  Тези активи представляват  машини,съоръжения,транспортни средства,компютри и са финансирани изцяло със собствени средства и придобити чрез покупка. В изпълнение на инвестиционната програма по договора с Асоциацията по ВиК дружеството е инвестирало още 341х.лв. или общо инвестициите за годината са 594х.лв.

Дружеството извършва своята дейност със собствени парични средства и няма кредитни отношения с финансови институции.

Задълженията на дружеството са текущи и са разпределени както следва:

хил.лв

| ПРОИЗХОД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА | Към 31.12. 2019 година | Към 31.12.2018 година |
| --- | --- | --- |
| Бюджет | 147 | 400 |
| Социално осигуряване | 101 | 73 |
| Персонал | 169 | 166 |
| Доставчици | 165 | 149 |
| Други | 52 | 45 |
| Провизии за пенсии и отср.данъци | 139 | 147 |
| ОБЩО: | 773 | 980 |

Общо задълженията  се намаляват  с 207 хил.лв. или с  21,13% . Намалението на задълженията се дължи на намалението на задълженията към бюджета.През предходната година в резултат на прехвърлянето на предприятието по чл.15 от ТЗ дружеството начисли и изплати корпоративен данък в размер на 280х.лв.

Като вземания  за дружеството се класифицират вземания възникнали от предоставяне на услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.  Краткосрочните вземанията в лева са в размер на 1196 хил. лева. Информацията за текущите търговски и други вземания  е представена в следната справка.

хил.лв

| ПРОИЗХОД НА ВЗЕМАНИЯТА | Към 31.12. 2019 година | Към 31.12.2018 година |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти | 1114 | 1230 |
| Съдебни вземания | 81 | 64 |
| Присъдени вземания |  |  |
| Други краткосрочни вземания | 1 | 2 |
| ОБЩО: | 1196 | 1296 |

Вземанията през текущия период са намалели със 100х.лв. или  7.72% спрямо  2018г. Вземанията от клиенти бележат намаление с 116х.лв. или с 9.44%

Коефициента на събираемост на вземанията за 2019г. е 89.74%,за 2018-87.38%,за  2017г. е 87,66%,  за 2016г. е 86.01%, за 2015 е 84,84 а за  2014г. е 81,26% и 80,08за 2013г., или имаме значително подобряване  на събираемостта на вземанията.

Подобряването на събираемостта  е резултат от мерките предприети от ръководството през последните години.С най-голям принос за подобряване на събираемостта е създадения през 2014 година вътрешен отдел за събиране на просрочени вземания от некоректни абонати.

През отчетният период приходите от  дейността  на дружеството са 8304 хил. лева и разпредени както следва:

- Нетни приходи от регулирана дейност		-7081хил.лв.;

- Приходи от услуги					-  496хил.лв;

- Други приходи						-   468хил.лв.

- Приходи от лихви и др. фин.приходи			-  259хил.лв.

Сумата на   разходите   за  2019година е 8291хил. лв. в т.ч.

- За суровини и материали				-      2220 хил.лв;

- Разходи за външни услуги				-       1186хил.лв;

- Разходи за възнаграждения				-     2504 хил.лв;

- Разходи за осигуровки					-      1018 хил.лв;

- Разходи за амортизации				-       256 хил.лв;

- Други разходи						-       935хил.лв.;

- Разходи за лихви и др. фин.разходи			-       172 хил.лв.

Показатели за финансов анализ

Показатели за рентабилност

| Коефиент на рентабилност | 2019 | 2018 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приходите от продажби | 0.0005 | 2.89 | -2,8895 |
| 2. | Собствения капитал | 0.001 | 1.11 | -1,109 |
| 3. | Пасиви | 0.01 | 3.84 | -3.79 |
| 4. | Активите | 0.001 | 0.83 | -0.829 |

Показатели за ефективност

| Коефиент на ефективност на: | 2019 | 2018 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разходите | 1.002 | 2.36 | -1.358 |
| 2. | Приходите | 0.998 | 0.42 | +0.578 |
| 3. | Коеф. за фин.автономност | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
| 4. | Коеф. за фин.задлъжнялост | 1.27 | 1.34 | -0.07 |

Показатели за ликвидност

| Коефиент на ликвидност | 2019 | 2018 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обща ликвидност | 4.70 | 3.82 | +0.88 |
| 2. | Бърза ликвидност | 4.23 | 3.47 | +0.76 |
| 3. | Абсолютна ликвидност | 2.34 | 1.91 | +0.45 |

Коефициента на ефективност на разходите е отношението между приходите и разходите. Този показател е по-голям от 1което означава,че предприятието реализира повече приходи от разходите.

Коефициента на ефективност на приходите е отношението между разходите и приходите. Този показател е по-малък от 1 което означава,че разходите са по-малко от приходите.

Коефициент на обща ликвидност е отношението между краткосрочните активи и краткосрочните задължения. От таблицата е видно,че с краткосрочните активи могат да се покрият 4,70 пъти краткосрочните задължения.

Коефициент на бърза ликвидност е отношението между сумата от краткосрочните вземания,паричните средства,краткосрочните финансови активи и краткосрочните задължения. Общоприето е че бързо ликвидните активи трябва да осигуряват от 50 до 100 на сто покриване на краткосрочните задължения.т.е.трябва да е в рамките на 0,5 и 1. От таблицата е видно,че това съотношение около 4,23 пъти по високо което показва,че дружеството безпроблемно може да обслужва  задълженията.

Коефициент на абсолютна ликвидност е отношението между паричните средства и краткосрочните задължения. Чрез този показател се измерва възможността на дружеството да изплати  незабавно  краткосрочните си задължения.Виждаме, че стойността на този показател  показва възможността веднага да се изплатят задълженията.

Като обобщение на гореизложеното може да се счита, че дружеството е в сравнително добро финансово състояние.Намаляването на печалбата спрямо предходната година се дължи основно но това,че през предходната година в резултат на прехвърлянето на търговското предприятие по чл.15 от ТЗ са осчетоводени  приходи в размер на 3894х.лв. както и на извършената обезценка на несъбираемите и трудносъбираемите  вземания и осчетоводените фактури за право на достъп и експлоатация на активите предоставени от АВиК. Нов проблем от 2017-та година, който значително се задълбочи през 2018-та и 2019-та година е спряното разглеждане от страна на КЕВР на внесените Бизнес-планове за периода 2017-2021г., с което не се допуска актуализация на цените на ВиК услугите.  Съгласно разчетите цената за „доставяне на вода“ през 2017г трябваше да нарасне 0,15лв без ДДС /с близо 17%/ от 0,89 до 1,04лв., а през 2018г с още 0,04лв. и въпреки това щеше да е сред най-ниските в страната за ВиК оператори със сходни на нашите условия – средно големи оператори, без големи обществени консуматори и с над 95% помпажно водоснабдяване.

През 2018г цената на ел. енергията нарасна средно с 13,6% спрямо 2017г., с цели 38% спрямо 2010г.Минималната работна заплата през 2010г. е била 240лв. а в момента е 610лв. увеличението е с 254%. А през периода от 2010г. до 2019 цената на ВиК услугите се е повишила с 0.07лв./или с 4,5%./. Това води до непрекъснато увеличаване на разходите на дружеството и ограничава възможностите за извършване на инвестиции.

III.Важни събития ,които са настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

За периода от 01.01.2020 до 23.03.2020г. не са настъпили събития и обстоятелства, които да налагат корекция на изготвения ГФО за 2019г. или да изискват оповестявания в приложението към ГФО.

IV.Бъдещо развитие на предприятието

4.1 Основен проблем в краткосрочен план пред дружеството е недоброто финансово състояние, дължащо се на влошаващото се съотношение между задържащи се и дори намаляващи приходи и увеличаващи се разходи, дължащо се не на пазарни, а на нерешени административно-правни въпроси, и от тях като последствие неразглеждане и одобрение от КЕВР на внесения „Бизнес план 2017-2021“.

4.2 Въпреки неодобрения „БП 17-21“ през първите 2 години от програмния период успяхме да изпълним заложените инвестиции в публични активи от договора с АВиК. През 2019г не успяхме да се изпълним заложените инвестиции, поради продължаващо изоставане в цените на ВиК услугите и увеличаване разходите за ел. енергия и работни заплати.

4.3 Ще продължи работата по подобряване на ефективността чрез монтиране на нови помпи, усъвършенстване на автоматизацията и диспечеризацията на ВиК обектите, търсенето на възможности за увеличаване на дела на гравитачната вода, както и оптимизиране на персонала.

4.4 През 2020г основен проблем ще стане и изоставането в заплащането на персонала, при непрекъснато нарастваща минимална работна заплата и прагове, и намаляваща безработица в страната, което ще доведе /тенденцията вече се наблюдава/ до „бягство“ на по-високо квалифицирани служители и работници от фирмата и региона.

4.5 По-далечни планове за развитие на предприятието не могат да се правят без одобрение на „Бизнес план 2017-2021“ до края на 2020г и съответно увеличаване на цените на ВиК услугите, и без да има яснота за бъдещо окрупняване на дружеството с двете общински ВиК фирми в Панагюрище и Стрелча.

V. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

- няма извършвана научно изследователска и развойна дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.187 ОТ  ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- няма

VII. КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

- Дружеството няма клонове.

Пазарджик

28.02.2020г.

Съставили:  Р-л ПТО:

/инж. Д. Мишев/

Р-л ФО:					Управител:

/Димитър Вацев/	        	                              /инж.Атанас Узунов/