”Водоснабдяване и Канализационни услуги” ЕООД

гр. Пазарджик, ул. ”Втори януари“ №6,  ЕИК 205323041

тел.034/ 44 43 40,   факс 034/ 44 40 23

имейл:  office@vikpz.com,   сайт:  www.vikpz.com

дата 24.04.2020г.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

на «В и К услуги» ЕООД гр. Пазарджик

за 1-во тримесечие на 2020г.

- ОБЩА ЧАСТ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД е регистрирано през 1991г. с решение № 4154/ 30.09.1991г. на Пазарджишки окръжен съд и е вписано по ф.д. № 3948/1991г. по описа на същия съд.

С Решение № 635/28.03.2003г. на Пазарджишки окръжен съд дружеството е обявено в ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно. С Протокол № Т3-74 / 08.12.2017г. на Министъра на МРРБ, срока за приключване на ликвидацията е продължен за 15-та поредна година до 31.12.2018г.

Новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е образувано в изпълнение на  Разпореждане №7 от 29.12.2017г. на Министерски съвет.

На 01.11.2018г. е сключен Договор по чл.15 от ТЗ между ново дружество – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД като пълен правоприемник на старото „ВиК в ликвидация“ ЕООД, а вписването на в съда на новото Дружеството е от 23.11.2018г.

„ВиК в ликвидация“ прекратява дейността си като ВиК оператор на 31.10.2018г и от 01.11.2018г дейността се осъществява от новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик.

Новото дружество също е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 5 хиляди лева.

Основната дейност на "ВиК" ЕООД през всичките години е поддържане и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения за задоволяване на абонатите с вода за питейно-битови, технологични и  противопожарни нужди и осигуряване отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.

Дружеството обслужва 55 броя населени места в т.ч. в:

- Община  Пазарджик - 32бр.;

- Община Септември - 15бр. /от 2015г. и с. Долно Вършило, с един постоянен жител, но със заведения за обществено хранене на АМ «Тракия»/;

- Община Лесичово - 7бр. и от

- Община Белово – 1 брой, село Аканджиево

Общо населението по данни на ГРАО по постоянен адрес към 15.12.2019г. е 160 216 /намаление с 675 жители или 0,4% за една година/ и 150 615 /намаление с 549 жители/ по настоящ адрес/ в т.ч.:

- Община Пазарджик - 127 700 жители /118 783 по настоящ/;

- Община Септември  -  27 062 жители   /25 795 по настоящ/;

- Община Лесичово    -    5 044 жители     /5 509 по настоящ/;

- Село Аканджиево от Община Белово – 410 жители /528 по настоящ/.

Средната гъстота е 134 жит./км2, значително над средното за Областта /62 жит./км2/ и България /66 жит./км2/, което е добра предпоставка за задържане на нивото и бъдещо развитие на дружеството и обяснява сравнително добрите резултати в сравнение с другите „средни“ оператори в страната, въпреки липсата на индустрия и големи консуматори в района.

Основни проблеми при упражняване на нормалната работа във  „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик през 2019 са:

  - Неокрупнените ВиК дружества на територията на Област Пазарджик и съответно спирането на евро-средства за финансиране на ВиК проекти на територията на цялата област. За съжаление на територията на  „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко евро-проекти /първите и последни бяха през 2015г. на териториите на общините Септември и Лесичово, а в община Пазарджик - никакви/, в сравнение с останалите по-малки общински „ВиК“ дружества.

През 2016-та, 2017-та и 2018-та година действително не се реализираха никакви проекти с европейски пари, а само два проекта с държавно финансиране по ПУДООС, и смятаме, че общините започнаха да осъзнават, че програмния период 2016-2021г. ще бъде почти „нулев“ за ВиК сектора в област Пазарджик.

1.2 Нов проблем от 2017-та година, който значително се задълбочи през 2018-та и 2019-та година е спряното разглеждане от страна на КЕВР на внесените Бизнес-планове за периода 2017-2021г., с което не се допуска актуализация на цените на ВиК услугите.  Съгласно разчетите цената за „доставяне на вода“ през 2017г трябваше да нарасне 0,15лв без ДДС /с близо 17%/ от 0,89 до 1,04лв., а през 2018г с още 0,04лв. и въпреки това щеше да е сред най-ниските в страната за ВиК оператори със сходни на нашите условия – средно големи оператори, без големи обществени консуматори и с над 95% помпажно водоснабдяване.

В „БП 17-21“ има заложено от 01.01.2019г ново увеличение на услугата „доставяне на вода“ с 1,5 стотинки /1,4%/ от нереализирания план за 2018 или с 23% над действащата в момента цена, както и на „канал“ и „пречистване с по 0,01 лв.

През 2018г цената на ел. енергията нарасна средно с 13,6% спрямо 2017г., с цели 38% спрямо 2010г, когато е била последната по-сериозна корекция в цените на ВиК услугите и въпреки старата цена на водата /последно повишение с 4,5% през есента на 2016г./, успяхме да изпълним заложената инвестиционна програма от неодобрения „БП 17-21“ и договора с АВиК в публични активи. През 2019г средната на ел. енергията с всички надбавки се задържа на нивото от 2018, поради намаляване от средата на годината на „такса задължение към обществото“ при увеличаваща се цена на свободния пазар. За първите четири месеца на 2020г е договорена временна цена с пряко договаряне по чл. 182, ал.1, т.1 от ЗОП с миналогодишния доставчик на ел. енергията, с 6,7% по-висока от отчетената към края на миналата година, като в този период се проведе нова процедура по ЗОП.

1.3 От средата на месец Март 2020г дружеството, както цялата страна и целия свят се изправи пред ново предизвикателство във връзка с пандемията на COVID-19 и въведеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г.:

- за разлика от другите стопански сектори, които могат да прекратят работа с цената на временно намаляване на приходите и съкращаване на персонал или кандидатстване по мерки за подпомагане от държават, ВиК дружествата трябва да продължат да извършват основната аварийна дейността, и същевременно да се направи организация за запазване здравето на персонала и осигуряване на персонал в дългосрочна домашна изолация за заместване на работещите на терен при евентуална зараза на служители;

- от средата на март всички отчетници /инкасаторки/ са в платен отпуск и отчета на голяма част от абонатите е на база предходните два /зимни/ месеци с „нормален“ отчет. Аналогично „служебен“ ще бъде целия отчет за м. април.;

- администрацията и обслужващите звена работят в намален състав с по един човек в стая, като част от служителите, които имат възможност работят дистанционно от домовете си и се грижат за малките си деца. Въпреки това КЕВР се разпоредиха, че не може да се удължава срока до 15-ти и 30-ти април на отчетите за 2019г;

- от въвеждането на извънредното положение половината от аварийните екипи на ротационен принцип за по две седмици са в платен отпуск и е спряна всякаква планова строителна дейност, в т.ч. и нови присъединявания на абонати. По този начин намаляват до минимум приходите от допълнителни ВиК услуги – административни и от строителство;

- във връзка с извънредното положение и спрените срокове за обжалване по всякакви административни процедури в страната е стопирана процедурата по ЗОП за доставчик на ел. енергия от свободния пазар, като договора с новия доставчик трябваше да започне да действа от началото на месец май, на цени с 8,1% по-ниски от действащите в момента;

- с писмо на РЗИ се разпореди да се сгъсти допълнителния собствен мониторинг на питейните води, като в същото време едната от двете химички е в дългосрочен платен отпуск по майчинство, а другата е пенсионерка от над 10 години – назначена на 4 часов работен ден, със хронични сърдечни и астматични заболявания;

- във връзка с извънредното положение и страха от зараза в обществото започнаха да намаляват паричните приходи от основната дейност, особено при по-възрастните абонати, които не могат да се справят с алтернативни модерни начини за безкасово плащане на задълженията си;

- от началото на извънредното положение е спряна работата на мобилните екипи за събиране на стари задължения по домовете на абонатите, с което прогресивно ще започне да намалява събираемостта. Част от персонала на екипите се пренасочи в разширяване на дейността на телефонния център за подканяне на абонатите доброволно да си плащат старите задължения, но при масово затворени обекти и растяща безработица, телефонните обаждания се приемат спорно от изнервените абонати и в половината от случаите имат обратен ефект;

1.4 В приходната част на БП „2017-2021“, при постоянно намаляващо население, за първи път е заложено задържане и дори слабо намаление на фактурираната вода за периода на плана. За 2020г. е заложено намаление с 2,1% спрямо базовата 2015г и с 2,5% спрямо отчета за предходната 2018г.

През 2019г. отчитаме известно възстановяване и нормализиране на продажбите, близо до средните нива от последните 10 години - увеличение с 2,15% спрямо не много добрата 2018г., намаление спрямо добрите 2017 и 2016г., с 2,3%, на нивото на „нормалната“ 2015г., увеличение с 3,4% спрямо дъждовната 2014г., и по-малко с  3,5% от най-добрата 2012г.

За първото тримесечие на 2020г. отчитаме нормални обеми на фактурираните водни количества, въпреки ненормалната обстановка /зимен период с по-голямата част неотчетени абонати по селата и начало на извънредното положени със спряно реално отчитане/ – незначително намаление с 0,3% спрямо доброто начало на 2019, по-добро от 2018г, спад от над 6% спрямо 2017г /с ненормално високи обеми на фактурираната и добита вода заради студената зима/, както и нормални обеми спрямо предходните 4 години. Въпреки това положението е изключително тревожно поради неодобрения БП и задържането вече четвърта година на цените на ВиК услугите от заложените в него нива и почти незначителните им корекции в периода 2010-2016г. от една страна и от друга страна общия ръст в цената на електроенергията от близо 40% в периода 2010-2020:

| година | 1-во трим. 2012 | 1-во трим. 2013 | 1-во трим. 2014 | 1-во трим. 2016 | 1-во трим. 2017 | 1-во трим. 2018 | 1-во трим. 2019 | 1-во трим. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 1 350 796 | 1 307 200 | 1 344 251 | 1 394 092 | 1 420 418 | 1 304 237 | 1 333 340 | 1 329 751 |
| % - 2019г / ……г. | -1.56 | 1.73 | -1.08 | -4.62 | -6.38 | 1.96 | -0.27 | 0.00 |

За първото тримесечие на 2020 по месеци, спрямо 2019, 2018 и 2017г имаме:

- за м. Януари – най-добрите резултати за последните 4 години - увеличение с 1,1% спрямо 2019г, с 1,2% спрямо 2018 и с 4,1% спрямо 2017;

- за м. Февруари отчитаме отново добри резултати - увеличение с 1,5% спрямо 2019г и с 2,6% спрямо 2018, но с голямо намаление от 10,2% спрямо студената зима на 2017 с голям ръст както на добитата, така и в по-малка степен на фактурираната вода;

- за м. Март, при въвеждане на извънредното положение, затваряне на голяма част от обществените обекти и спиране на реалното отчитане на абонатите, намалението е с 3,4% спрямо 2019г, увеличение с 2,1% спрямо 2018 и отново голямо намаление от 12,1% спрямо студената зима на 2017 с голям ръст както на добитата, така и в по-малка степен на фактурираната вода. Спрямо 2019 по видове консуматори отчитаме – при населението намалението е с 1,6% /в голяма степен отчетени до 13.03/, при фирмите – 6,5% и при бюджетните /основно от затворените училища и за „нормалната“ грипна ваканция преди това/ - намаление с 15,5%;

1.5 Дела на разхода за ел. енергия за производствени нужди от общите разходи, заложени в БП за 2020г е 13,9% /при 14,6% за 2019, 13,1% за 2018г, 15,8% за 2017г и 17,9% за 2016г/, при разчет за не случило се увеличаване на приходите и оттам разходите и задържане на цената на ел. енергията на 0,145 /0,133 за 2019г/ лв/кВтч. За първото тримесечие на 2020г дела е 16,5%, спрямо  дял от 18,9% за 2019г, 17,1% за 2018г и 14,7% за 2017г – увеличение с 2,6% спрямо БП, но намаление с 2,4% спрямо първото тримесечие на 2019 и по-малко от 2018г.

При заложена средна цена в БП 0,145 лв/кВтч, отчетената за първото тримесечие на 2020г е 0,166, при 0,169 за 2019, 0,159 за 2018 и за 2017 - 0,136, т.е. задържане на разходите за ел. енергия на нивото от 2019, но увеличение с 22,1% спрямо 2017г.!!! Увеличението на дела на ел. енергията в общите разходи е значително спрямо БП и се дължи изцяло на диспропорциите в прогнозата за увеличаване на приходите от нови цени на ВиК услугите и задържане на цената на тока.

1.6 Основен проблем в дългосрочен план за дружеството /както и за всички останали ВиК оператори, с изключение на най-големите 4-5/ ще бъде демографската криза и имиграцията на активното, младо население от региона. За последните години населението намалява непрекъснато, макар и с бавни темпове, с изключение на селата с големи ромски махали, където дори има увуличение. Спрямо 2019г намалението е с 0,3%, спрямо 2015 с 1,1%, спрямо 2010 е намаляло с 2,4% /данни на ГРАО по настоящ адрес към 15.XII./, а спрямо преброяването от 2001г намалението е с цели 8,7%.

1.7 Освен изложения в т.1.1 проблем със спрените евро-средства във ВиК сектора на територията на област Пазарджик, за нашето ВиК дружество ще бъде тежък проблем закономерната тенденция на нарастване вместо намаление на загубите при стареене на водопородната мрежа и намаление на населението и приходите.  За първото тримесечие на 2020г загубите в проценти достигат до 64,9%, при 67,2 за първото трим. на 2019г, 65,5% за 2018г, 66,2% за 2017г, 60,5% за 2016 и 60,4% за 2015г.

Изложеното по-горе определя в основна степен сериозните ни притеснения от постигнатите лоши отчетни /най-вече финансови/ резултати към края на 2019г и въпреки нелошите резултати за първото тримесечие на 2020г. в техничесто отношение, се надяваме да запазим фактурираните обеми, като заради извънредното положение спада при обществените консуматори се прехвърли в нарастване при битовите. За съжаление вероятно ще имаме сериозни проблеми и намаляване на събираемостта.

Вероятно няма да успеем да спрем плавното увеличение /вместо намаляване/ на общите загуби, въпреки по-добрия резултат за първото тримесечие, но се надяваме да намалим търговските загуби. Надяваме се на продължаващо подобряване на енергоефективността, чрез увеличаване на дела на гравитачната вода и замяна на не добре подбрани помпи с налични /резервни/ по-малки, при положение, че финансовото положение на дружеството вероятно няма да позволи за първи път от 6 години да изпълним плановото закупуване на нови помпи.

2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

2.1 Отчетени водни количества

2.1.1 Измерване на водните количества.

- Добиваната вода на територията на дружеството от 20 години се мери с водомери на 100%, като развалените се подменят, а към края на 2019г и м. Март, 2020г. няма развалени водомери на водоизточници.

- В голяма част от равнинните населени места, където водоизточника е в непосредствена близост или в границите на регулацията, меренето на вход ВС съвпада с вход нас. място.  В края на 2011г започна и ще продължи и през 2019г. реализацията на програма за монтаж на водомери на вход НМ. През 2014 са монтирани 3 броя нови водомери и през 2015г още един /с. Виноградец/, като се отчита подаваната вода към 48 броя населени места /за 2011г – 36 броя, за 2013 – 43, за 2014 - 47 броя/ от общо 55. През месец Март 2016г е монтиран ултразвуков дебитомер на довеждащата тръба Ф700 от основната помпена станция „Мокрище“ за град Пазарджик. През 2018г са монтирани три броя нови водомери на хранителните тръби след НР за отделни части на село Варвара и 2 броя в НР „Ветрендол“, оборудвани с логери, което позволява денонощно наблюдение и извършване на анализи в две от най-проблематичните НМ в дружеството.

Закупени са и е монтиран през първото тримесечие на 2020 втория водомер на входа на град Пазарджик от село Ивайло, въпреки  сложните връзки и големи диаметри /две тръби Ф300/, като се преработката им и монтаж на гоям волтманов водомери Ф200. Предстои монтаж през 2020г на останалите водомери на вход НМ /Паталеница, Добровница/ и през второто тримесечие подмяна на водомера за подадена вода към с. Капитан Димитриево от „ВиК“ Пещера.

- През 2017г и 2018г рязко се ускори монтажа на контролни водомери на водоснабдителни групи с дълги външни трасета и по няколко помпени станции /ПС/ и напорни резервоари /НР/. На най-дългата, сложна и енергоемка група „Ветрен“ през годината са монтирани нови 8 броя контролни водомера, освен съществуващите 3 броя за добита вода, 12 броя на вход на всички населени места и 5  броя контролни. Монтирани са и 10 броя дейта-логери събиращи денонощно данни за дебити и налягане, с цел анализ на водопотреблението, локализиране на загуби по дългите трасета и бъдеща оптимизация на системата. Завърши разделянето на ниската зона на другото проблемно село Црънча, с изграждането на нови две шахти за допълнителното му зониране с регулатори за налягане и водомери, чиито монтаж приключи в края на първото тримесечие на 2019, с което вътрешната мрежа на селото беше разделена на 5 зони със сравнително еднакво /по-ниско/ налягане и се надяваме през летните месеци да се почувства ефекта.

- През 2011г. започна процес на подмяна на развалени и много стари, но работещи водомери на СВО с нови, през 2012г.  се преустанови ремонта на стари общи и индивидуални водомери и се подменят на 100% с нови, с по-добри показатели /точност/ и гаранция.

Броя подменени водомери, /и преминали последваща проверка/ нараства до 2745 бр. за 2012г., спрямо 2 157 за 2011г. и 1 138бр. за 2010г., или съответно ръст от 27,3% спрямо 2011г. и 141% спрямо 2010г. През следващите две години броят на подменените и преминалите последваща проверка водомери намалява. За цялата 2014г. са подменени 1 790 броя водомери, с 10,5% по-малко от заложените 2 000 броя в БП 2014-2015, с 8,0% по малко от 2013г. /1 946бр./ и с цели 34,8% по-малко от най-добрата 2012г.

Общо за 2015г са подменени 3688 броя водомери – над 2 пъти повече от подменените за 2014г. и с 23% повече от заложените 3000 в БП за 2015г.

Общо за 2016г. са подменени 4 769 броя водомери – с 29,3% повече от 2015г. /подменени 3 688 броя водомери/ и 2 до над 4 пъти повече от подменените за предходните години 2010-2014г., въпреки известно забавяне през второто полугодие.

От 2017г се забелязва тенденция на намаляване на броя монтирани нови водомери на СВО, поради реално преведените в метрологична годност в някои населени места на почти  100% от обитаемите имоти, като организираните бригади от селски водопровдчици в район Пазарджик ще подменя на водомери в града, където процента изостава.

Общо за 2017г са подменени 3 567 броя водомери – с 25% по-малко от 2016г и малко под нивото от 2015г.

През 2018г се забеляза трайна тенденция в намаляване на монтажа на нови водомери - общо подменени 3 335 броя водомери, при  3 567 броя за 2017г. /спад с 6,5%/, при 4 769 броя за 2016г. /спад с над 30%/ и 3688 за същия период на 2015г /спад с 9,6%/.

Общо за 2019г са подменени 2 152 броя водомери при 3 335 за 2018г, 3 567 за 2017, 4 769 броя за 2016г. и 3688 за същия период на 2015г – над 2 пъти по-малко от 2016г. През първото тримесечие на 2019г са монтирани 564 броя нови водомери.

През първото тримесечие на 2020г са монтирани 465 броя нови водомери – отново намаление с цели 17,5% по-малко от 2019, но тук вероятно оказва влияние обявяването на извънредното положение от 13.03. – първия пролетен месец, в който може планово да се подменят водомери.  Изоставането спрямо предходните години е с 22,7% за 2018 /подмени 602 броя/, спрямо 2017 с 34% /подмени 703 броя/ и близо три пъти по-малко от 1251 броя за 2016г. Все пак има ръст от около 13% спрямо вече далечните 2015г /410 броя/ и с 6% спрямо 437 за 2014г.

Запазва се дела на подменяните водомери в град Пазарджик до 32% от всички в дружеството за първото тримесечие, при 30% за 2018г, 22% за 2017г и само 5% за 2016г, при изчерпана необходимост от „ударна“ подмяна на водомери в селата, но като обща бройка са с 20% по-малко от 2019г.

През останалата част на 2020г. не може да се прогнозира каква ще е организацията на работата във връзка с пандемията от COVID-19 и вероятно ще отчетем ново намаляване, вместо наваксваме с подмяната на съществуващи водомери с нови.

2.2. Редуциране на налягането

Допълнително регулиране на налягането във водоснабдителните системи на територията на “ВиК”-Пазарджик се извършва в 39 от общо 55 населени места, в които живее над 91% от обслужваното население и почти 91% от подаваната вода. За шестнайсетте населени места без редуциране на налягането, с изключение на село Славовица не се налагат допълнителни мерки поради сравнително малка денивелация на населеното място и сравнително ниско разположен напорен резервоар /в т.ч. контра-схеми и кула-водоеми/. Мерките за регулиране на налягането са предприети от края на 90-те години до 2002г., като незначително се разширяват и доусъвършенстват след това и допринасят за значително намаляване на броя на авариите, нормалното водоснабдяване на населението и донякъде за намаляване на загубите. Най-общо принципа, на който се регулира налягането може да се раздели на две големи групи:

2.2.1. Населени места с регулатори за налягане - в полупланински райони, със значителна денивелация на терена между най-високата и най-ниската точка на селото и напорен резервоар /НР/, построен на кота осигуряваща 2-3атм. налягане в най-високите имоти. В ниските части на различните села статичното налягане през нощта достига 5-9атм., което е предпоставка за непрекъснати аварии. В миналото са правени опити за регулиране на налягането и осигуряване наличие на вода в пиковете моменти през пролетта и лятото във високо разположените части на селата, чрез притваряне на СК в части от селото за ограничаване на консумацията в ниско разположените райони. С остаряването на етернитовата водопроводна мрежа, това води до допълнителни проблеми, поради непрекъснатите промени на налягането през деня при голяма консумация и през  нощта при статично налягане.

С общо 39 броя регулатори се редуцира налягането на 22 от всичките 55 населени места. Това представлява 16% от обслужваното население и 26% от подаваната вода към населени места.

С монтирането на качествени регулатори за налягане на подходящи места в селото, работещи с постоянно зададено изходно налягане при променлив дебит с плавна промяна според моментната консумация, се постига поддържане на постоянно налягане във всички части на населоното място, независимо от консумацията и рязко намаляване на загубите. Основата част от регулаторите са монтирани около 2000-та година и са с пряко действие /пружинни/, като техническите им характеристики са по-лоши от регулаторите с пилотно действие, които на онзи етап бяха непосилно скъпи за възможностите на “ВиК” Пазарджик.

През месец юни, 2013г. беше подменен стария регулатор за налягане, с нов с пилотно действие на село Величково, с което спряха флуктуациите в  мрежата и оттам рязко намаляха честите аварии, предизвикани от наличието на нов, сравнително голям консуматор на вода в селото, със залпова консумация в определени периоди. С течение на времето смятаме да подменим всички регулатори с пряко дествие, с по–прецизните регулатори с пилотно действие. Средства за подмяната са предвидени в новия Бизнес-план за периода 2017-2021г.

През третото тримесечие на 2014г са закупени общо 10 броя нови пилотни регулатори за подмяна на старите и през четвъртото са монтирани:

- 3 броя нови пилотни регулатори в село Варвара

- 2 броя нови пилотни регулатори, комбинирани с водомер за подадена вода на вход село за подмяна на стария в село Ветрен дол и монтаж на нов за село Априлци /монтиран през месец юли, 2015/. След монтажа в края на 2014г на регулатора в с. Ветрендол за 1,5 месеца няма нито една авария при ежеседмични аварии преди това.

- 2 броя нови пилотни регулатори в село Црънча са подменени през месец декември 2014г.

През първото и второто тримесечие на 2015 са доставени и монтирани 3 броя нови регулатора за град Ветрен, като ще се монтират и нови водомери към тях и ще се обособят 4 ДМА зони с различно налягане и мерене на водните количества.

През месец юли 2015 е монтиран нов комбиниран регулатор с водомер на входа на село Виноградец, с което ще се отчита дебита и намалява по-прецизно налягането, като същевременно ще се знае разликата загубена вода по дългите и проблемни външни трасета.

В началото на 2017г. /в края на 2016г. са закупени 4 броя пилотни регулатора/ се извърши допълнително зониране на село Симеоновец /изграждане на един брой РШ и монтаж на регулатор за налягане/. Регулатора за обособяване на нова ниска зона в село Симеоновец е монтиран в края на месец Март, 2017г и е въведен в експлоатация в средата на Април, след направа на няколко допълнителни гранични връзки и монтаж на кранове във водопроводната мрежа на селото.

През първото тримесечие на 2019 най-после се въведоха в експлоатация Црънча /изградан два броя РШ през 2018 и монтаж на доставените в края на 2016г регулатори за налягане/, с което се намали допълнително работното налягане в около 40% от ниските части на селото и ще се осигури възможност за допълнително водоснабдяване на тези части с излишна гравитачна вода от съседните села.

Предвидено е при бъдещо подобряване на финансовите показатели, след одобрение на вече преполовения „БП 17-21“ постепенна подмяна на всички стари регулатори като се продължи с населените места с най-много аварии и голям процент загуби - село Паталеница /3 броя/, село Росен /1 брой/, село Дебръщица /1 брой/ и т.н.

През второто тримесечие на 2020 предстои замяна на съществуващи регулатори от село Виноградец /по-голям Ф100/, на мястото на по-малък Ф80 на ПС „Ханчета“ подаващ обратно гравитачна вода от село Симеоновец за град Септември. За първото тримесечие на 2020 достигнахме максималния капацитет регулатора Ф80, като сме подавали средно по 11 л/с излишна гравитачна вода по него и сме достигнали дял от 53,5% от общата за град Септември, който до 2018г винаги е бил на 100% помпажно водоснабдяване. За м. март дела на гравитачната вода дори достига до над 57%, а за февруари – над 63% и въпреки това част от гравитачната вода не можем да е усвоим и прелива в село Симеоновец.

2.2.2. Втората група населени места с честотно регулиране на оборотите на помпите - са равнинни села с малка денивелация на терена, ПС разположена в населеното място или близо до него, черпеща непрекъснато вода от тръбни кладенци и тласкаща директно в уличната водопроводна мрежа без напорен резервоар, като работата на помпите е била предвидена да се управлява с помпено-хидрофорни уредби. Помпите включват и изключват през различно дълги периоди от време, командвани от контактни манометри на хидрофора със зададено долно налягане около 2,0атм. /включване/ и горно – около 4,5атм. /изключване/. При такава работа налягането в мрежата непрекъсното се променя между долната и горната граница, като с остаряването на етернитовите водопроводи, авариите стават все по-чести.

Този вид управление на помпите е подменено навсякъде с електро управляемо честотно регулиране на оборотите и оттам на дебита, при зададено постоянно поддържано изходно налягане на ПС и  в цялото село.

На този принцип чрез общо монтирани 20 честотни преобразуватела се контролира постоянно налягането в 14 села, град Пазарджик и град Септември. Това представлява 76% от обслужваното население и 58% от подаваната вода към населени места.

В края на 2015г. и началото на 2016г. беше пуснат в експлоатация  изградения нов тръбен кладенец на ПС „Мокрище“, с голям дебит /до 65 л/с/, управляван с честотно и е сменена работата на още два съществуващи тръбни кладенци /на единия монтирано честотно управление/, тласкащи водата директно към мрежата на град Пазарджик, заедно с досегашните 6 броя кладенци на този принцип. На практика почти спря подаването на вода от класическите две Помпени станции /ниско и високо напорна/, с вода от тръбни кладенци /останалите 19 броя/, към Черпателен резервоар и с хоризонтални помпи. Съществуващите НР с обем 36 000 куб.м., разположени на ненужно висока кота ще се ползват само за противопожарни нужди, при пикова консумация и за подаване на незначителни водни количества към двете села от „В и К“ Пещера /Радилово и Капитан Димитриево/ и един голям промишлен консуматор.

През месец юни при увеличената консумация към града и поради намалено подаване на вода от ПС „Ивайло“ /изгоряла помпа на ТК-1/, водата от кладенците на ПС „Мокрище“ не стигаше и е увеличено тройно подаваното количество вода с ниско-напорната ПС директно към града в сравнение с месец май, 2016г. За 4-тото тримесечие на 2016г. дела на подаваната вода от ПС „Мокрище“ директно към града от тръбните кладенци нараства до 84% от общата, при 35% за същия период на 2015г. и 40% средно за 2014г.

В началото на м. Юни 2016г. е направена още една оптимизация в работата на южната част от група „Пазарджик“ - промишлената зона на града и село Главиница, като двете са разделени, чрез пускане на нова ППА /потопяем помпен агрегат/ с честотно управление в „нов“ от 2000-та година ТК на резервната в продължение на над 15 години ПС „Главиница“ и отделяне на промишлената зона и ПС „Гарата“. Целта на оптимизацията от разделянето, е в намаляване на налягането на промишлената зона, разположена на южния бряг на река Марица и повишаване на налягането в най-отдалечените и „най-високи“, южни части на село Главиница /разлика от 10м в котите между промишлената зона и южните части на селото/. С това разделяне се намали работното налягане с над 0,5 атм /оттам и загубите/ в обширната и почти пустееща промишлена зона и се увеличи с около 0,5 атм налягането /и консумацията/ в голяма част от село Главиница/.  В резултат на промяната добитата вода и разхода на ел. енергия намалява с над 30% общо за двата района /промишлената зона и с. Главиница/.

В края на месец Март, 2017г е монтиран и пуснат му в експлоатация софт-стартер на ПС „Лозен – Ковачево“, работеща на контра-схема.

От втората половина на 2017г и особено през зимата и пролетта на 2018г отчетохме влошаване на някои от разходните коефициенти на ПС с монтирани нови помпи и съществуващи честотни управления. Причината е в избора на нови помпи с избран по-голям дебит за покриване на максималната моментна лятна консумация в системи без напорни резервоари и неработещи хидрофори, с директно подаване на водата от водоизточника към уличната водопроводна мрежа. През есента на 2018г на ПС „Черногорово“ се пусна в експлоатация нов ТК с монтирана по-малка потопяема помпа и цялостна промяна в работата на станцията, като през м. Декември и първото тримесечие на 2019г отчитаме намаление на разхода на ел. енергия с 35-40% спрямо влошените показатели през 2018г и с 20% спрямо 2017г, с работещите стари БГ помпи.

Със закупените нови 10 броя нови дейта-логери през 2018г /т.2.1.1/ и монтирани в ПС в р-н “Пазарджик“ се опитваме да направим анализ на максималните и минимални подавани водни количества към селата с влошени показатели и предстои вътрешно разместване на монтирани нови хоризонтални и потопяеми помпи.

В ПС "Юнаците" разходния коефициент е 2,5 пъти по-висок от ПС "Гелеменово" и ПС "Звъничево" при аналогични условия. Работата със стара, 12-литрова потопяема помпа и честотно обяснява неефективната работа /“дъвче“ вода/ при малки дебити през нощта. След монтаж на дейта-логер през третото тримесечие отчитаме нощен разход от едва 0,3 л/с, максимален разход достигащ до 8 л/с през летните месеци и не надхвърлящ 4-5 л/с към настоящия момент, в едно от селата с най-малко аварии и загуби. При подменена през месец ноември стара потопяема помпа с новодоставена по-малка с дебит до 8-9 л/с, отчитаме двойно намаление на разходния коефициент за м. декември от 0,583 на 0,260 кВтч/м3. При допълнително възстановаване на работата на съществуващите два хидрофора с общ обем от 12 куб.м., паралелно с работата на честотното управление на новата помпа, която ще спира да работи за дълги периоди от време през нощта, очакваме да намалим още разходния коефициент.

2.3 Водни количества

Водните количества в БП са заложени общо за годината, без разбивки по тримесечия, а месечната неравномерност, особено в селата и най-вече в полупланинските села, където в дворовете нама собствени водоизточници, е голяма, поради което правим сравнение само с отчетните периоди за първото тримесечие на предходните години.

Отчетените ПОДАДЕНИ /добити/ на Вход ВС водни количества за първото тримесечие на 2020 са 3 789 807 куб.м., като среднодневно са с 1,7% по-малко от 4 065 037 за 2019, почти на нивото на  2018 /3 777 820 куб.м./, с цели 10% по-малко от отчетените  4 200 725куб.м. за 2017г при изключително лоша зима /с по-голям брой аварии по уличните мрежи и в имотите на абонатите/, но повече с 11% повече от 3 401 024 куб.м за 2015г., като спрямо нивото от 2015г резултата е доста лош и сравняването с „ненормалните“ резултати за 2017г не може да бъде успокоение.

След големия спад във фактурираната вода с 8,2% през първото тримесечие на 2018г., спрямо 2017г,  отчитаме известно възстановяване с на ФАКТУРИРАНИ водни количества през 2020 на нивото на 2019г, но въпреки това изоставаме от предходните три „нормални“ години в периода 2014-2016г, както и „ненормалната“ 2017г. /таблични данни в т.1.3/.

Общото намаление на добитата вода води до значително намаление с близо 10% загубите като обем вода, както и като процент, достигайки падайки от 67 на 65%!!! При битовите консуматори отчитаме незначителен ръст и сериозно намаление при бюджетните /основно заради училищата/.

| N | показател | единица | 1-во трим. 2019 | 1-во трим. 2020 | % 20/19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Добита вода | куб.м. | 4 065 037 | 3 789 807 | -1.65 |
| 1.2 | НЕфактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 2 731 697 | 2 460 056 | -9.94 |
|  |  | % | 67.20 | 64.91 | -2.29 |
| 1.3 | Фактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 1 333 340 | 1 329 751 | -0.27 |
|  | - в т.ч. битови консуматори | куб.м. | 1 037 371 | 1 043 526 | 0.59 |
|  | - в т.ч. бюджетни консуматори | куб.м. | 96 389 | 88 360 | -8.33 |
|  | - в т.ч. търговски дружества | куб.м. | 199 580 | 197 865 | -0.86 |
| 1.4 | Фактурирана вода | лева | 1 182 539 | 1 179 691 | -0.24 |
| 1.5 | водоснабдителна норма - общо | л/жител/ден | 97.18 | 97.02 | -0.17 |
|  | водоснабдителна норма - битови | л/жител/ден | 75.61 | 76.13 | 0.69 |

2.4 Откриване и Брой аварии по ВиК системите

Дружеството разполага с 4 броя /1 от 2000-та година, два от 06.2014г. и един нов от 12.2017г./ земни микрофони и един корелатор от м.12.2014г. за откриване и локализиране на течове, чрез улавяне на звук и вибрации по земната повърхност върху трасето на водопровода, както и с 4 уреда /1 стар от 2000-та, 1 от 06.2014г. и два нови, последно поколение от 12.2017г./ за трасиране на водопроводи и кабели. Не може да се направи анализ за средно време за локализиране и откриване на течове – най-често теча от аварията избива на терена или намалява налягането в близко разположените консуматори, съпроводено с шум във водомерния възел. Времето за локализиране силно зависи от вида на материала на тръбата /стоманен или етернитов водопровод/, вида и дебелината на пътната настилка, наличието на канализация или порьозна земна основа, в която могат да дренират водите от аварията дълго време, преди да избият на терена и др. Например поради наличието на стара и не водоплътна канализация по над 95% от улиците в град Пазарджик и сравнително дебела асфалтова настилка, специфичните загуби на вода са 2,42, или от 2 до 10 пъти по-големи от селата, дори и спрямо села, в които процента на загуби е над 85.

След откриване на теча авариите се отстраняват в рамките на няколко часа,   като експлоатационен район “Пазарджик” разполага с 5 аварийни бригади, всяка оборудвана с нов багер, самосвал и подвижна работилница /през 2015г. и 2016г. са подменени всички работилници „ГАЗ“ с пикапи „Тойота“/, а район “Септември-Лесичово” с 3 бригади, както и наличие на местни водопроводчици в почти всички населени  места.

От началото на 2017г е въведена нова програма за отчитане и остойностяване на авариите, разработена от „Банк софт“ Пловдив /фирма обслужваща програмно и счетоводно голям брой ВиК дружества/, отговаряща на новите изисквания на КЕВР за счетоводна отчетност. Програмата прави ясно разграничение между действителни аварийни ситуации, планови /или текущи/ ремонти и аварии над 20м, отчитани като ДМА. Поради това резултатите за 2017, 2018 и 2019г са съпоставими, при отчетеното рязко намаление през 2017г спрямо отчетите от предходни периоди.

Отчетения брой аварии за първото тримесечие на 2020г. е 660 – чувствително нарастване с 15,4% спрямо 572 броя за 2019, с цели 79% спрямо 476 броя за 2018 и с 25% спрямо 530 бройки за „лошата“ зима на 2017 /!!??/, но е  по-малко от отчитаните преди въвеждането на регистъра за аварии - 893 броя за 2016 и  906 броя през 2015г:

- аварии по довеждащи водопроводи – само 9 броя за 2020г., спрямо 26 за 2019 и по 14 броя за 2018 и 2017г., при 35 броя за 2016 и 17 бр. за 2015г;

- аварии във ВПС – 73 броя за 2020г. /????/ при 3 броя за 2019, 5 за 2018г., 8 броя за 2017 и 100 броя за 2016 и 177 за 2015 година;

- аварии по разпределителната водопроводна мрежа – 147 броя за 2020г. – повече с 29% от 114 за 2019 и 117 броя за 2018г. и на нивото на 142 броя за 2017г.;

- аварии на СВО – 172 броя за 2020г. – с 16% по-малко от 204 броя за 2019, но с 46% повече от 118 за 2018г.,  съпоставими със 174 броя за 2017г. и по-малко от  332 броя за 2016г., 244 броя на 2015г. и 145 за тримесечието на 2014 – чувствително намаление спрямо предходните 4 години, вероятно от завишени данни за тях;

- аварии /отпушвания/ по уличната канализационна мрежа и СКО – 242 броя за 2020г., при 218 броя за 2019, 204 броя за 2018г., 163 за тримесечието на 2017, 236 за 2016г и 233 броя за 2015г. – 11% увеличение спрямо съпоставимите данни за предходната година;

2.5 Анализ и оценка на Неотчетени Водни Количества НВК /загуби на вода/

В БП 2017-2021 е заложено по-реалистично /спрямо предишните БП/ намаляване на загубите на вода – от 59,9% за базовата 2015г, с по около 0,5% на година за целия 5-годишен период до 56,9% /58,2% за 2019г./, при положение, че на територията на дружеството не се очаква да има мащабни проекти с външно финансиране за подмяна на водопроводните мрежи.

По принцип през зимните месеци на годината % загуби е по-висок от летните и средното за годината, поради по-малката консумация /числителя/ и постоянното ниво на налягане и скрити течове в знаменателя. Поради студената зима през първите два месеца на 2017, отчетохме чувствително покачване на добита вода за тримесечието с 12,7% спрямо предходната година, при незначителен ръст от 1,9% на фактурираната вода, което увеличава общите загуби на вода за първото тримесечие на 2017 с 6,6% до 66,2% при 59,6% за 2016г. и 60,4% за 2015г.

През 2018г резултатите останаха лоши с 65,5% загуби, тогава приемайки ги заради голямото намаление във фактурираните водни количества.

Общите загуби на вода за 2019г. достигат 63% и се увеличават плавно с 3% спрямо достигнатото най-добро ниво през 2016 година. Значително е нарастването на загубите спрямо 2016г и по други показатели – с над 12-13% като обем загубена вода, преизчислени на дължина на мрежата, брой СВО или на жител. Връщането на загубите над най-лошите нива от 2012г. е тревожно, но лесно обяснимо със стареенето на водопроводната мрежа и липсата на големи европейски инвестиции.

През първото тримесечие на 2020г резултатите леко се подобряват, падайки под 65%, при над 67% загуби за предходната година.

По наличните водомери за подадена вода на вход населено място, загубите са както следват по водоснабдителни групи, населени места и преизчислени по различни показатели:

Загубите изчислени в дебит в л/с /скрити загуби или нощен разход/:

От населените места с най-голям нощен разход естествено на първо място е град Пазарджик със средно 115 л/с загуби – 43% от цялото дружество.

При селата прави впечатление, че двете най-проблемни села - Варвара и Паталеница, изпреварват град Септември, а в гр. Ветрен загубите намаляват от 14,3% за първото тримесечие на 2019 до 9,1% за 2020 /над 36%/. Загубите са високи и в селата, Мало Конаре, Пищигово, Черногорово, Братаница, Црънча, Ал. Константиново, Синитево /за първи път/, Огняново, Хаджиево, Виноградец /също за първи път в тази класация/, Славовица, Карабунар, Симеоновец и Лесичово. В тези 20 броя /за 2019г – 14 броя/ населени места със среден  нощен разход над 3,5 л/с от общо 55 /36% от всички нас. места/ се генерира общ нощен разход от 235 л/с или 88% от всички загуби в дружеството.

От друга страна в 30 броя населени места /55% от всички нас. места/ нощния разход е до 2,0 л/с, или общо 25 л/с – само 9% от общите загуби в дружеството. От тези 30 населени места в 19 броя /35% от всички нас. места - колкото и броя населени места с най-големи загуби/, нощния разход е под 1,0 л/с и се генерират общи загуби от 8,5 л/с /само 3,2% от общите загуби в дружеството/

Загубите изчислени в проценти са както следва:

В 20 броя от общо 55 населени места /35% от всички нас. места/ загубите са над 70% /в т.ч. 10 броя над 80% и 1 брой над 90% - Славовица/, като в тях се генерират 40% от цялата загубена вода.

В най-голямото населено място, град Пазарджик загубите са 55% /при 63% за 2019г/ и като обем са 43% от цялата загубена вода.

В 15 броя са под 50% /в т.ч. в 9 броя под 40%, като в нито едно от тях не е правен „воден цикъл“ и мрежата е над 90% от стари етернитови тръби/, като в тях се генерират едва 4% от цялата загубена вода.

За съжаление в малкото населени места с почти изцяло подменена мрежа загубите остават високи – Лесичово 85%, Боримечково 82%, Церово 61%, а тази година и във Виноградец – 73% /при 45% за миналата/. От малкото села с почти изцяло подменена мрежа само в Памидово са под 50% - 48%.

За съжаление групата с най-лоши показатели са населени места попадащи в най енергоемките Водоснабдителни Системи /ВС/ - “Ветрен”, “Варвара-Ветрен дол” и “Црънча-Паталеница”, което води и до най-големи загуби като сума прахосана  електро енергия в загуби на вода.

Загубите по водоснабдителни групи, преизчислени на база загубени обеми вода и с разходен коефициент кВтч/куб.м. преизчислени в „загубена Ел. енергия“ изглеждат още по-драстични:

|  | Загуби ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, 1-во Тримесечие 2020 |
| --- | --- |
| обект | куб.м - загуби | % | кWh / куб.м. | кWh - загуби | % | кWh / лин.м | % | кWh / жител | % | кWh / СВО | % |
| 0101 Пазарджик | 1 300 927 | 52.88 | 0.246 | 319 927 | 39.58 | 1.42 | 154.04 | 3.62 | 67.42 | 25.76 | 118.13 |
| 0102 Мало Конаре Пищигово | 75 630 | 3.07 | 0.186 | 14 035 | 1.74 | 0.45 | 49.26 | 2.83 | 52.71 | 5.67 | 26.00 |
| 0103 Черногорово Кр.Марко | 34 996 | 1.42 | 0.272 | 9 533 | 1.18 | 0.22 | 23.81 | 4.35 | 81.11 | 4.53 | 20.78 |
| 0104 Овчеполци Топ. Дол | 11 936 | 0.49 | 0.638 | 7 610 | 0.94 | 0.21 | 22.48 | 6.06 | 112.90 | 9.69 | 44.46 |
| 0105 Росен Цар Асен | 23 315 | 0.95 | 0.514 | 11 993 | 1.48 | 0.85 | 91.88 | 14.33 | 267.00 | 21.04 | 96.50 |
| 0106 Сбор Априлци | 4 600 | 0.19 | 0.958 | 4 405 | 0.54 | 0.30 | 32.63 | 6.24 | 116.25 | 8.70 | 39.92 |
| 0107 Гелеменово | 5 247 | 0.21 | 0.210 | 1 101 | 0.14 | 0.05 | 5.29 | 1.51 | 28.07 | 2.95 | 13.54 |
| 0108 Величково | 15 573 | 0.63 | 0.590 | 9 188 | 1.14 | 1.01 | 109.28 | 10.83 | 201.89 | 14.14 | 64.83 |
| 0109 Юнаците | 2 402 | 0.10 | 0.269 | 646 | 0.08 | 0.09 | 10.18 | 0.44 | 8.21 | 0.92 | 4.20 |
| 0110 Звъничево | 13 295 | 0.54 | 0.175 | 2 331 | 0.29 | 0.21 | 22.65 | 1.31 | 24.46 | 2.90 | 13.30 |
| 0111 Ляхово Братаница | 39 784 | 1.62 | 0.201 | 7 978 | 0.99 | 0.47 | 51.31 | 3.09 | 57.66 | 8.10 | 37.15 |
| 0112 Паталеница Црънча | 130 304 | 5.30 | 0.752 | 97 953 | 12.12 | 2.26 | 244.82 | 46.67 | 869.56 | 60.61 | 277.99 |
| 0113 Алеко Константиново | 35 847 | 1.46 | 0.239 | 8 552 | 1.06 | 0.71 | 76.93 | 2.62 | 48.90 | 10.25 | 47.03 |
| 0114 Дебращица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 0115 Синитево | 30 004 | 1.22 | 0.138 | 4 151 | 0.51 | 0.28 | 30.48 | 2.29 | 42.66 | 5.61 | 25.73 |
| 0116 Огняново | 62 374 | 2.54 | 0.151 | 9 417 | 1.17 | 0.66 | 71.22 | 3.84 | 71.50 | 9.69 | 44.43 |
| 0117 Хаджиево | 28 802 | 1.17 | 0.229 | 6 585 | 0.81 | 1.03 | 111.74 | 5.93 | 110.44 | 14.04 | 64.40 |
| 0118 Говедаре | 6 131 | 0.25 | 0.250 | 1 530 | 0.19 | 0.19 | 20.41 | 1.07 | 19.95 | 2.48 | 11.37 |
| 0501 Ветрен | 227 992 | 9.27 | 0.871 | 198 677 | 24.58 | 1.41 | 153.04 | 22.90 | 426.70 | 48.04 | 220.31 |
| 0502 Септември Злокучене | 91 424 | 3.72 | 0.097 | 8 886 | 1.10 | 0.23 | 25.09 | 0.95 | 17.75 | 6.60 | 30.25 |
| 0503 Бошуля Карабунар | 52 739 | 2.14 | 0.338 | 17 806 | 2.20 | 0.77 | 83.04 | 8.65 | 161.14 | 44.18 | 202.64 |
| 0504 Лозен Ковачево | 25 293 | 1.03 | 0.161 | 4 084 | 0.51 | 0.19 | 20.22 | 1.18 | 22.04 | 7.87 | 36.09 |
| 0505 Варвара Ветрен дол | 157 059 | 6.38 | 0.671 | 105 330 | 13.03 | 1.81 | 196.19 | 30.58 | 569.88 | 150.69 | 691.09 |
| 0506 Семчиново Симеоновец | 49 881 | 2.03 | 0.006 | 277 | 0.03 | 0.01 | 1.54 | 0.10 | 1.79 | 0.46 | 2.12 |
| 0403 Динката Памидово Щърково | 25 829 | 1.05 | 0.413 | 10 672 | 1.32 | 0.35 | 37.44 | 5.35 | 99.78 | 9.31 | 42.71 |
| ОБЩО: | 2 460 056 | 100.00 | 0.329 | 808 302 | 100.00 | 0.92 | 100.00 | 5.37 | 100.00 | 21.80 | 100.00 |

Трите полу-планински водоснабдителни групи “Ветрен”, “Варвара-Ветрен дол” и “Црънча-Паталеница”, генерират 50% от загубената ел. енергия, като в същото време загубената вода в тях е 21% от всички загуби в дружеството, а фактурираната вода е само 2%.

Другата група с голям обем загуби, изчислени като ел. енергия е „Пазарджик“ с 40% от кВтч, но при 53% от загубите като обем вода и при цели 64% от приходите на вода.

Останалите 21 водоснабдителни групи генерират само 10% от загубите на Ел. енергия.

Като извод може да се каже, че решимите и най-големи проблеми в дружеството са съсредоточени в пет населени места – Црънча, Паталеница, Ветрендол, Варвара и град Ветрен.

Голям, но практически нерешим е и проблема в град Пазарджик, в който реално се генерират основните загуби на вода, но подмяната на над 150км водопроводна мрежа с големи диаметри, без европейски средства, в гъсто застроения град, с множество подземни комуникации и на 100% асфалтови настилки улици е икономически нецелесъобразно.

3.  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

На 01.11.2018 „ВиК в ликвидация“ЕООД, съгласно Разпореждане № 7/29.12.2017 г. на Министерски съвет и Протокол №ТЗ-55/29.10.2018г. на МРРБ, прехвърли безвъзмездно на новоучреденото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ЕООД правото на собственост върху цялото си търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички пасиви и активи на предприятието.

Действащите цени, утвърдени  от ДКЕВР  на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД гр. Пазарджик са както следва:

- Доставяне на вода				- 0.89лв./м3  без ДДС;

- Отвеждане на отпадъчни води		- 0.12лв./м3   без ДДС;

- Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени търговски дружества

и други стопански потребители			- 0.36лв./м3   без ДДС;

Промишлени и др. стопански потребители:

Степен на замърсяване 1		- 0.44лв./м3   без ДДС;

Степен на замърсяване 2		- 0.54лв./м3   без ДДС;

Тези цени са утвърдени с решение  Ц-38 /28.10.2016г. на КЕВР и са в сила   от 01.11.2016г.

Всички цени са въведени съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги ,  чл.26 (2) от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите  и Заповед 0189/01.11.2016г. на Управителя/Ликвидатора/.

През първото тримесечие на 2020г. дружеството е провело процедури по закона за обществените поръчки  но няма сключени договори.

Във «В и К» ЕООД в ликвидация работят 221 работници и служители разпределени по категории както следва:

| код | КАТЕГОРИЯ | БРОЙ ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръководители | 8 |
| 2. | Аналитични специалисти | 9 |
| 3. | Техници и други приложни | 19 |
| 4. | Административен персонал | 21 |
| 5. | Персонал зает с услуги на населението | 10 |
| 7. | Квалифицирани производствени работници | 76 |
| 8. | Оператори на машини и съоръжения | 30 |
| 9. | Професии неизискващи специална квалификация | 48 |
|  | ОБЩО | 221 |

Към 31.03.2020година се отчита отрицателен финансов резултат в размер на

86хил.лв. Основна причина за загубата през това тримесечие е спряното разглеждане от страна на КЕВР на внесените Бизнес-планове за периода 2017-2021г., с което не се допуска актуализация на цените на ВиК услугите.  Съгласно разчетите цената за „доставяне на вода“ през 2020г. трябваше да бъде 1,14лв. и въпреки това щеше да е сред най-ниските в страната за ВиК оператори със сходни на нашите условия – средно големи оператори, без големи обществени консуматори и с над 95% помпажно водоснабдяване.

През 2018г цената на ел. енергията нарасна средно с 13,6% спрямо 2017г., с цели 38% спрямо 2010г.Минималната работна заплата през 2010г. е била 240лв. а в момента е 610лв. увеличението е с 254%. А през периода от 2010г. до 2019 цената на ВиК услугите се е повишила с 0.07лв./или с 4,5%./. Това води до непрекъснато увеличаване на разходите на дружеството и ограничава възможностите за извършване на инвестиции.

Към 31.03.2020 година  дружеството е инвестирало в собствени  дълготрайни материални и нематериални активи  на стойност 1х.лева.

Дружеството извършва своята дейност със собствени парични средства и няма кредитни отношения с финансови институции.

Задълженията на дружеството са текущи и са разпределени както следва:

хил.лв

| ПРОИЗХОД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА | Към 31.03. 2019 година | Към 31.03.2020 година |
| --- | --- | --- |
| Бюджет | 120 | 144 |
| Социално осигуряване | 88 | 82 |
| Персонал | 207 | 188 |
| Доставчици | 177 | 151 |
| Други | 48 | 45 |
| Провизии за пенсии | 144 | 128 |
| ОБЩО: | 784 | 738 |

През отчетният период приходите от  дейността  на дружеството са 1622 хил. лева и разпредени както следва:

- Нетни приходи от регулирана дейност		-1562хил.лв.;

- Приходи от услуги					-    41хил.лв;

- Други приходи						-    19хил.лв.

- Приходи от лихви и др. фин.приходи			-    52хил.лв.

Сумата на   разходите за първо тримесечие на  2020година е 1760хил. лв. в т.ч.

- За суровини и материали				-      425 хил.лв;

- Разходи за външни услуги				-      314 хил.лв;

- Разходи за възнаграждения				-      663 хил.лв;

- Разходи за осигуровки					-      293 хил.лв;

- Разходи за амортизации				-        62 хил.лв;

- Други разходи						-          3хил.лв.;

- Разходи за лихви и др. фин.разходи			-          0 хил.лв.

Показатели за ефективност

| Коефиент на ефективност на: | 2019 | 2020 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разходите | 1.01 | 0.92 | -0.09 |
| 2. | Приходите | 0.99 | 1.09 | +0.10 |
| 3. | Коеф. за фин.автономност | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 4. | Коеф. за фин.задлъжнялост | 1.26 | 1.26 | 0.00 |

Показатели за ликвидност

| Коефиент на ликвидност | 2019 | 2020 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обща ликвидност | 4.70 | 4.66 | -0.04 |
| 2. | Бърза ликвидност | 4.23 | 4.21 | -0.02 |
| 3. | Абсолютна ликвидност | 2.34 | 2.21 | -0.13 |

Коефициента на ефективност на разходите е отношението между приходите и разходите. Този показател е по-малък от 1което означава,че предприятието реализира по-малко приходи от разходите.

Коефициента на ефективност на приходите е отношението между разходите и приходите. Този показател е по-голям от 1 което означава,че разходите са по-големи  от приходите.

Коефициент на обща ликвидност е отношението между краткосрочните активи и краткосрочните задължения. От таблицата е видно,че с краткосрочните активи могат да се покрият 4,66 пъти краткосрочните задължения.

Коефициент на бърза ликвидност е отношението между сумата от краткосрочните вземания,паричните средства,краткосрочните финансови активи и краткосрочните задължения. Общоприето е че бързо ликвидните активи трябва да осигуряват от 50 до 100 на сто покриване на краткосрочните задължения.т.е.трябва да е в рамките на 0,5 и 1. От таблицата е видно,че това съотношение около 4,21 пъти по високо което показва,че дружеството безпроблемно може да обслужва  задълженията.

Коефициент на абсолютна ликвидност е отношението между паричните средства и краткосрочните задължения. Чрез този показател се измерва възможността на дружеството да изплати  незабавно  краткосрочните си задължения.Виждаме, че стойността на този показател  показва възможността веднага да се изплатят задълженията.

Пазарджик

23.04.2020г.

Съставили:  Р-л ПТО:

/инж. Д. Мишев/

Р-л отдел ФС:					Управител:

/Димитър Вацев/	        	        /инж.Атанас Узунов/